## Sheet1
شماره آيتم | شرح | واحد | بهاي واحد | دانلود فهرست بهای 97
010101 | بوته کني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج کردن ريشه هاي آن از محل عمليات. | متر مربع | 215
010102 | کندن و يا بريدن و در صورت لزوم ريشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين تا 15 سانتي متر باشد، به ازاي هر 5 سانتي متر محيط تنه (کسر 5 سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود) و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 10300
010111 | پر کردن و کوبيدن جاي ريشه با خاک مناسب در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين تا 15 سانتي متر باشد به ازاي هر 5 سانتي متر محيط تنه (کسر 5 سانتيمتر، به تناسـب محاسبه مي شود.). | اصله | 8160
010112 | پر کردن و کوبيدن جاي ريشه با خاک مناسب در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 15 تا 30 سانتي متر باشد. | اصله | 40500
010113 | پر کردن و کوبيدن جاي ريشه با خاک مناسب در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 30 تا 60 سانتي متر باشد. | اصله | 134000
010114 | پر کردن و کوبيدن جاي ريشه با خاک مناسب در صورتي که محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 60 تا 90 سانتي متر باشد. | اصله | 214500
010115 | اضافه بها به رديـف 010114، به ازاي هر 10 سانتيمتر که به محيط تنه درخـت اضافه شود (کسر 10 سانتيمتر، به تناسـب محاسبه مي شود). | اصله | 24100
010121 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 30 سانتی متر باشد. | اصله
010122 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله
010123 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 60 تا 100 سانتی متر باشد. | اصله
010124 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 100 سانتی متر باشد. | اصله
010301 | تخريب کلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه اي، شامل تمام عمليات تخريب. | متر مربع | 295000
010302 | تخريب کلي ساختمان هاي آجري، سنگي و بلوکي باملاتهاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب. | متر مربع | 334500
010401 | تخريب بناييهاي خشتي يا چينه هاي گلي (چينه باغي). | مترمكعب | 92400
010402 | تخريب بناييهاي آجري و بلوکي که باملات ماسه و سيمان يا باتارد چيده شده باشد. | مترمكعب | 158000
010403 | تخريب بناييهاي آجري و بلوکي که باملات گل و آهک يا گچ و خاک و يا ماسه وآهک چيده شده باشد. | مترمكعب | 135000
010404 | تخريب بناييهاي سنگي که باملات ماسه سيمان يا با تارد چيده شده باشد. | مترمكعب | 158000
010405 | تخريب بناييهاي سنگي که با ملات گل آهک يا ماسه آهک يا گچ و خاک چيده شده باشد. | مترمكعب | 135000
010406 | تخريب بنايي از سنگ تراش که سنگهاي آن سالم از کار درآيد و دسته کردن آنها. | مترمكعب | 366000
010501 | تخريب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان. | مترمكعب | 1445000
010502 | تخريب بتن مسلح ، با هر عيار سيمان و بريدن ميلگردها. | مترمكعب | 2273000
010601 | تفکيک، دسته بندي و يا چيدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخريب، بر حسب حجم ظاهري مصالح چيده شده. | مترمكعب | 205000
010701 | تخريب هر نوع آسفالت و يا اساس قيري جاده ها و خيابانها به طورکلي، به ضخامت تا 5 سانتيمتر. | متر مربع | 20300
010801 | اضافه بها به رديف 010701، به ازاي هر سانتيمتر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتيمتر (کسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود). | متر مربع | 3700
010901 | تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 5 سانتي متر و به طول حداکثر 50 متر. | متر مربع | 32300
010902 | اضافه بها به رديف 010901 به ازاي هر سانتي متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتي متر (کسر سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود). | متر مربع | 5840
010903 | تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 5 سانتي متر و به طول بيش از 50 متر. | متر مربع | 23000
010904 | اضافه بها به رديف 010903 به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمربع | 4090
020101 | لجن برداري درپي ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي يا وسايل مشابه آن تا فاصله 50 متري و تخليه آنها ‎.‎ | مترمكعب | 165500
020102 | پي کني در زمينهاي خاکي تا عمق 2 متر و ريختن خاکهاي کنده شده، به کنار محل هاي مربوط. | مترمكعب | 121000
020104 | پي کني در زمينهاي سنگي تا عمق 2 متر با هر وسيله و ريختن مواد کنده شده، به کنار محلهاي مربوط. | مترمكعب | 395500
020201 | اضافه بها به رديفهاي 020102 و 020104، هرگاه عمق پي کني بيش از 2 متر باشد، براي حجم واقع در عمق 2 تا 4 متر يک بار، 4 تا6 متر دوبار، 6 تا 8 مترسه بار و به همين ترتيب، براي عمقهاي بيشتر. | مترمكعب | 55400
020202 | اضافه بها به رديفهاي 020102 و 020104، در صورتيکه عمليات پايين تر از سطح آبهاي زيرزميني صورت گرفته باشد و براي آبکشي ضمن اجراي کار، به کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمكعب | 138000
020301 | حفرميله چاه به قطرتا 1.2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نياز در زمينهاي نرم و سخت تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصل تا فاصله 10 متر از دهانه چاه. | مترمكعب | 739000
020401 | اضافه بها به رديف 020301 ، هر گاه عمق چاه بيش از20 متر از دهانه چاه باشد، براي حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر20 متر يک بار، براي حجم واقع در 5 متر دوم مازاد بر20 متر دو بار، براي حجم واقع در5 مترسوم سه بار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترمكعب | 99500
020501 | ريختن خاکهاي حاصل از هر نوع عمليات خاکي به داخل پي ها، کنار ابنيه فني هيدورليکي و روي لوله ها، در هر عمق و در لايه هاي حداکثر 15 سانتيمتر و تسطيح لازم. | مترمكعب | 40500
020502 | بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاکي، غير از لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا50 متر و تخليه آن درمواردي که استفاده از ماشين براي حمل ممکن نباشد. | مترمكعب | 162500
020601 | اضافه بها به رديفهاي 020101و 020502، براي 50 متر حمل اضافي با وسايل دستي (کسر50 متر به تناسب محاسبه مي شود). | مترمكعب | 113000
020701 | تسطيح و رگلاژ سطوح خاکبرداري شده با ماشين در محل پي ها و ابنيه فني هيدروليکي. | متر مربع | 5300
020702 | تسطيح و رگلاژسطوح کانالهاي شبکه آبياري (تريمينگ) با رواداري طبق مشخصات، که روي آنها پوشش بتني قرار مي گيرد. | متر مربع | 18100
020703 | آبپاشي و کوبيدن سطوح خاکبرداري شده يا سطوح زمين طبيعي تا حد تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | متر مربع | 7600
020704 | آبپاشي و کوبيدن قشرهاي خاکريزي در لايه هاي حداکثر 15 سانتيمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع. | مترمكعب | 60100
020705 | ريختن، پخش و تسطيح مصالح فيلتر دانه بندي شده با رگلاژ مناسب، در محلهاي تعيين شده. | مترمكعب | 35100
030101 | شخم زدن هر نوع زمين غيرسنگي با وسيله مکانيکي، به عمق تا 15 سانتيمتر ‎.‎ | متر مربع | 545
030102 | لجن برداري در زمينهاي لجني با وسيله مکانيکي، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمكعب | 36400
030103 | برداشت خاک نباتي با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 6260
030104 | خاک برداري در زمينهاي خاکي، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 12700
030105 | خاک برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 70700
030201 | خاک‌برداري يا گودبرداري در زمين‌ سنگي با هر وسيله مکانيکي و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 87200
030202 | خاک برداري در زمين هاي سنگي با استفاده از چکش هيدروليکي (با توجه به تبصره 2 بند 7-1-1 مقدمه فصل)، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 119500
030203 | خاک‌برداري در زمين‌هاي سنگي بدون استفاده از مواد سوزا، ولي با استفاده از مواد منبسط شونده. | مترمكعب
030301 | برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين (ريزش برداري)، حمل آن تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و ريختن در خاکريزها يا توده کردن آن. | مترمكعب | 5230
030401 | برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين (ريزش برداري)، حمل آن تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و ريختن در خاکريزها يا توده کردن آن، براي آن قسمت از ريزش که مربوط به سنگهاي بزرگ غيرقابل حمل باشد و براي خرد کردن آنها از مواد منفجره يا روشهاي ديگراستفاده شود. | مترمكعب | 40500
030501 | پي کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمين هاي خاکي تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 45800
030503 | پي کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمينهاي لجني تا عمق 2 متر و حمل مواد لجني تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمكعب | 50900
030504 | پي کني ابنيه فني هيدروليکي با وسيله مکانيکي در زمين هاي سنگي با چکش هيدروليکي تا عمق 2 متر و حمل مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمكعب | 252500
030505 | اضافه بها به رديفهاي 030501 تا 030504، هر گاه عمق پي کني بيش از2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمق هاي بيشتر. | مترمكعب | 4240
030601 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف تا 1.2 متر با وسيله مکانيکي در زمين هاي خاکي تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 38500
030603 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف تا 1.2 متر با وسيله مکانيکي در زمين هاي سنگي تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 713500
030604 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف تا 1.2 متر با وسيله مکانيکي در خاک هاي کوبيده شده (درخاکريز ها) تاعمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 36200
030701 | اضافه بها به رديف 030601، هر گاه عمق کانال کني بيش از2 متر باشد، براي حجم واقع شده درعمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمق هاي بيشتر. | مترمكعب | 8440
030702 | اضافه بها به رديف 030604، هرگاه عمق کانال کني بيش از2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمق هاي بيشتر. | مترمكعب | 9270
030703 | اضافه بها به رديف 030603، هرگاه عمق کانال کني بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمق هاي بيشتر. | مترمكعب | 147000
030801 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف بيش از 1.2 و تا 3.5 متر با وسيله مکانيکي در زمين هاي خاکي تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 31100
030803 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف بيش از 1.2 و تا 3.5 متر با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگي تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 347000
030901 | اضافه بها به رديف 030801، هرگاه عمق کانال بيش از2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترمكعب | 11500
030903 | اضافه بها به رديف 030803، هر گاه عمق کانال بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده درعمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دو بار و به همين ترتيب براي عمق هاي بيشتر. | مترمكعب | 62700
031001 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف بيش از 3.5 متر و تا 8 متر با وسيله مکانيکي در زمينهاي نرم تا عمق 4 متر و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 19100
031003 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف بيش از 3.5 متر و تا 8 متر با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگي تا عمق 4 متر و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 106000
031004 | کانال کني به اشکال مختلف باعرض کف بيش از 3.5 متر و تا 8 متر با وسيله مکانيکي در زمين هاي خاکي، هر گاه عمق کانال بيش از 4 متر باشد و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 21000
031006 | کانال کني به اشکال مختلف با عرض کف بيش از 3.5 متر و تا 8 متر با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگي، هرگاه عمق کانال بيش از 4 متر باشد و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 141500
031101 | اضافه بها به رديفهاي کانال کني با وسايل مکانيکي در زمين هاي خاکي، هرگاه عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد. | مترمكعب | 21000
031102 | اضافه بها به رديفهاي کانال کني، هرگاه عمليات در زير تراز آب و بدون استفاده از تلمبه موتوري انجام شود. | مترمكعب | 24600
031103 | اضافه بها به رديفهاي پي کني و کانال کني، هرگاه عمليات زير تراز آب زيرزميني انجام گيرد و استفاده از تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد. | مترمكعب | 38600
031104 | اضافه بها به رديفهاي خاکبرداري و کانال کني، هرگاه فاصله حمل بيش از20 متر و حداکثر50 متر باشد. | مترمكعب | 3880
031105 | اضافه بها به رديفهاي خاکبرداري و کانال کني در زمين هاي لجني، هر گاه فاصله حمل بيش از20 متر و حداکثر50 متر باشد. | مترمكعب | 12100
031201 | خاکبرداري يا لجن برداري درهرعمق و با هرمقطع با دراگلاين يا ماشين هاي مخصوص ديگر و حمل مواد حاصل تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمكعب | 64100
031301 | بارگيري مواد حاصل ازعمليات خاکي يا خاک هاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هرنوع وسيله مکانيکي ديگرتا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمكعب | 14100
031302 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي ياخاک هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از100 متر و حداکثر تا500 متر باشد، براي هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول. کسر صد متر به تناسب محاسبه مي شود. | مترمكعب | 1240
031303 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک هاي توده شده در راه های آسفالتی، در صورتي که فاصله حمل بيش از500 متر تا 10 کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر اضافه بر 500 متر اول، کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. | مترمكعب - كیلومتر‏ | 2820
031304 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، درصورتي که فاصله حمل بيش از 10 کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر اضافه بر 10 کيلومتر،کسرکيلومتر به تناسب محاسبه مي شود. | مترمكعب - كیلومتر‏ | 2380
031305 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، در صورتي که فاصله حمل بيش از30 کیلومتر تا 50کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر اضافه بر30 کيلومتر کسر کيلومتر به تناسب محاسبه مي شود. | مترمكعب - كیلومتر‏ | 2170
031306 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، در صورتي که فاصله حمل بيش از50کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر اضافه بر50 کيلومتر . | مترمكعب - كیلومتر‏ | 1410
031310 | حمل آب درصورتي که فاصله حمل بيش از يک کيلومتر باشد، براي هر يک کيلومتر اضافه بر يک کيلومتر اول (کسرکيلومتر به تناسب محاسبه مي شود). | مترمكعب - كیلومتر‏ | 5310
031401 | تهيه مصالح رودخانه اي (تونان)، براي روسازي راههاي انحرافي، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي و پخش آن روي راه. | مترمكعب | 46500
031402 | تهيه مصالح رودخانه اي (تونان)، براي تحکيم بسترراه و کانال يا اجراي قشرتقويتي در زيرسازي راه و کانال، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي. | مترمكعب | 42500
031501 | اضافه بها براي سرند کردن مصالح رودخانه اي (تونان)، براي اصلاح دانه بندي، به منظورمصرف در جاده هاي سرويس کانالها، زهکشها و بين مزارع. | مترمكعب | 20500
031601 | تسطيح بستر خاکريزها با گريدر. | متر مربع | 405
031602 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانندآنها با تراکم 85 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | متر مربع | 710
031603 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 90 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | متر مربع | 1050
031604 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | متر مربع | 1320
031605 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 100 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | متر مربع | 1920
031606 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و تونان، با 85 درصد کوبيدگي به روش پروکتور استاندارد، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن، حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمكعب | 14000
031607 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و تونان، با 90 درصد کوبيدگي به روش پروکتور استاندارد، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن، حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمكعب | 16300
031608 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و تونان ، با 95 درصد کوبيدگي به روش پروکتور استاندارد، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن، حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمكعب | 18600
031609 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و تونان ، با 100 درصد کوبيدگي به روش پروکتور استاندارد، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن، حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمكعب | 24500
031610 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن و کوبيدن قشرهاي خاکريزي سنگي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن، حداکثر60 سانتيمتر باشد. | مترمكعب | 9620
031701 | اضافه بها به رديفهاي 031606 تا 031609، در صورتي که خاکهاي مورد مصرف در قشرهاي خاکريزي، ريز دانه باشد. | مترمكعب | 3640
031801 | ريختن خاکها يا مصالح سنگي موجود کنارپي ها و کانالها به درون آنها با ماشين. | مترمكعب | 3640
031802 | اختلاط دو يا چند نوع مصالح، به منظورساختن بدنه راه يا کانال يا کارهاي مشابه آن. | مترمكعب | 4940
031803 | پخش خاکهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر. | مترمكعب | 3450
031804 | پخش مصالح حاصل از خاکبرداري که در محلهاي تعيين شده دپو شده باشند، با هر ضخامت. | مترمكعب | 2360
031805 | ترميم و تسطيح راههاي انحرافي با گريدر يا ساير وسايل مکانيکي. | کیلومتر - ماه | 2993000
031901 | تهيه ماسه بادي مرطوب، شامل کندن، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي در محل مصرف. | مترمكعب | 32000
031902 | پخش، تسطيح و غرقاب کردن (کوبيدن) ماسه بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه يا کانال. | مترمكعب | 30400
031903 | تهيه ماسه بادي خشک، شامل کندن، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي در محل مصرف. | مترمكعب | 35500
031904 | پخش، تسطيح و غرقاب کردن (کوبيدن) ماسه بادي خشک براي ساختمان بدنه راه يا کانال. | مترمكعب | 38500
031905 | پخش، تسطيح و غرقاب کردن (کوبيدن) ماسه بادي، براي تحکيم بستر راه يا کانال. | مترمكعب | 26200
031906 | تحکيم زمين‌هاي ماسه‌اي به روش تراکم ديناميکي (Dynamic Compaction)، همراه با افزودن خاک مناسب.
031907 | تهيه ، پخش، تسطيح و کوبيدن قلوه سنگ در بستر راه. | مترمكعب | 151500
032001 | خاکبرداري، رگلاژ و تنظيم کف و شيروانيهاي طرفين داخل کانال (تريمينگ) به وسيله ماشين مخصوص تريمر يا هر وسيله ديگر، در زمين هاي غيرسنگي به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتني کانال (لاينينگ). | متر مربع | 24500
032002 | رگلاژ کف و شيرواني داخلي زهکشهاي روباز يا سايرکانالها و يا شيب زني و رگلاژ بدنه خارجي خاکريزها. | متر مربع | 14100
032101 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي که حجم عمليات خاکبرداري تا400 متر مکعب در هکتار باشد و نقشه برداري و ميخ کوبي با شبکه هاي 40×40 متري انجام شود. | مترمكعب | 38400
032102 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي که حجم عمليات خاکبرداري بيش از400 مترمکعب و تا 700 مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداري و ميخ کوبي با شبکه هاي 40 ×40 متري انجام شود. | مترمكعب | 32200
032103 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي که حجم عمليات خاکبرداري بيش از700 مترمکعب در هکتارباشد و نقشه برداري و ميخ کوبي با شبکه هاي 40*40 متري انجام شود | مترمكعب | 28200
032104 | اضافه بها به رديف هاي عمليات تسطيح اراضي(032101 تا 032103)،وقتي كه عمليات تسطيح با استفاده از دستگاه هوشمند ليزري (با حداكثر خطاي يك سانتي متر در فاصله 500 متر) انجام شود. | مترمكعب | 4520
032201 | اضافه بها به رديف هاي تسطيح، ( 032101 تا 032103) وقتي که نقشه برداري و ميخ کوبي با شبکه هاي 30 ×30 متري انجام شود. | هکتار | 1457000
032202 | اضافه بها به رديف هاي تسطيح، (032101 تا 032103) وقتي که نقشه برداري و ميخ کوبي با شبکه هاي 20 ×20 متري انجام شود. | هکتار | 4257000
032301 | علف کني يا علف بري کانالها و زهکشها با هر نوع وسيله مکانيکي، به ازاي سطح پوشيده شده از علف. | متر مربع | 3300
032401 | لایروبی کانال ها و زهکش ها. | مترمکعب | 24400
032501 | تسطیح داخل کرت های شالیزاری. | مترمکعب | 19400
032502 | آماده سازی کرت های شالیزاری به منظور کاشت و گل آب کرت برای نشاء شالی. | هکتار | 4338000
040101 | سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدروليکي (درناژ) با قلوه سنگ‎.‎ | مترمكعب | 186500
040102 | سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با سنگ لاشه. | مترمکعب | 397500
040103 | خشکه چینی با قلوه سنگ. | مترمکعب | 216000
040104 | خشکه چینی با سنگ لاشه. | مترمکعب | 451500
040105 | تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با تورسيمي گالوانيزه 13 (کيلوگرم درمترمکعب) و قلوه سنگ. | مترمكعب | 806000
040106 | تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با تورسيمي گالوانيزه 13 (کيلوگرم درمترمکعب) و سنگ لاشه. | مترمكعب | 1100000
040107 | تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چینی ریپ رپ. | مترمکعب | 484000
040201 | اضافه بها به رديفهاي 040105 و 040106، به ازاي هر کيلوگرم اضافه وزن مصرفي توري سيمي گالوانيزه در 1 مترمکعب تور سنگ. | كیلوگرم | 35500
040301 | بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:5 در پي. | مترمكعب | 1049000
040302 | بنايي باسنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:4 در پي. | مترمكعب | 1075000
040303 | بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:3 در پي. | مترمكعب | 1108000
040304 | تهيه و اجراي سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سيمان 1:6 . | مترمكعب | 600500
040305 | تهيه و اجراي سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سيمان 1:6 . | مترمكعب | 750500
040401 | اضافه بها به رديف هاي خشکه چيني یا بنايي با سنگ لاشه، براي سطوح شيبدار در شیروانی ها. | مترمربع | 26100
040402 | اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنگ لاشه درپي، براي بنايي در ديوار. | مترمكعب | 292000
040403 | اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، بابت نماسازي با سنگ لاشه موزاييکي. | متر مربع | 126000
040404 | اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، بابت نماسازي با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رگ. | متر مربع | 339500
040405 | اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، بابت نماسازي با سنگ سرتراش. | متر مربع | 486500
040501 | بنايي باسنگ سرتراش و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمكعب | 2540000
040502 | بنايي با سنگ نيم تراش و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمكعب | 2700000
040601 | اضافه بها براي بنايي در طاق پلهاي قوسي شکل. | مترمكعب | 159500
040602 | اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در صورتي که بنايي در انحنا انجام شود. | مترمكعب | 179000
040603 | اضافه بها براي هرنوع بنايي سنگي که در ارتفاع بيش از 5 متراز تراز زمين طبيعي انجام شود. اين اضافه بها براي حجم بنايي واقع در ارتفاع 5 تا10 متر يک بار، براي حجم بنايي واقع در10 تا 15 متر دوبار و به همين ترتيب براي ارتفاعهاي بيشتر پرداخت مي شود. | مترمكعب | 152000
040604 | اضافه بها به بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب با پمپ درحين اجراي عمليات، الزامي باشد. | مترمكعب | 125000
040605 | اضافه بهاي کارهاي بنايي باسنگ، براي هر نوع ابنيه فني هيدروليکي که حجم عمليات بنايي هريک از آنها برابر يا کمتر از 6 مترمکعب باشد. | مترمكعب | 215000
040606 | کسربها به رديفهاي بنايي سنگي، در صورتيکه از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بري ترانشه هاي واقع در مسير استفاده شود. | مترمكعب | -209000
040701 | تعبيه درز انقطاع در بناييهاي سنگي، با تمام عمليات لازم و به هر شکل. | متر مربع | 126500
040801 | تهيه وحمل مصالح قشرفيلتر دانه بندي شده براي مصرف در ترانشه زهکشها و يا زير پوشش کانالها و ابنيه فني هيدروليکي. | مترمكعب | 243000
050101 | اندود سيماني به ضخامت حدود 1 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | متر مربع | 83600
050102 | اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | متر مربع | 108500
050103 | اندود سيماني به ضخامت حدود 3 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | متر مربع | 129500
050104 | اندود سيماني به ضخامت حدود 5 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | متر مربع | 193000
050201 | بندکشي نماي سنگي باسنگ لاشه موزاييک با ملات ماسه سيمان 1:3 در سطوح افقي، قايم يا مورب تا ارتفاع 5 متر. | متر مربع | 66200
050202 | بندکشي نماي سنگي بادبر، سرتراش، نيم تراش با ملات ماسه سيمان 1:3 در سطوح افقي، قايم يا مورب تا ارتفاع 5 متر. | متر مربع | 45400
050301 | اضافه بهاي بندکشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع، در ارتفاع بيش از 5 متر. اين اضافه بها از 5 تا 10 متر يک بار، 10 تا 15 متر دوبار و به همين ترتيب در ارتفاعات بيشتر پرداخت مي شود. | متر مربع | 33300
060101 | تهيه وسايل و قالب بندي پي ها يا ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار تا 2 متر باشد ‎.‎ | متر مربع | 385000
060102 | تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار بيش از 2 و تا 3 متر باشد. | متر مربع | 413500
060103 | تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار بيش از 3 و تا 5 متر باشد. | متر مربع | 509000
060104 | تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار بيش از 5 و تا 7 متر باشد. | متر مربع | 546500
060105 | تهيه وسايل و قالب بندي ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار بيش از 7 و تا10 متر باشد. | متر مربع | 594000
060106 | تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ريزي درجا. | متر مربع | 154500
060201 | تهيه وسايل و قالب بندي دال ها و تابليه پلهاي با دهانه تا 5 متر که از دال ساده تشکيل شده باشد. | متر مربع | 349000
060202 | تهيه وسايل و قالب بندي دال ها و تابليه پل هاي با دهانه بيش از 5 و تا 10 متر که از دال ساده تشکيل شده باشد. | متر مربع | 451000
060203 | تهيه وسايل و قالب بندي دال ها و تابليه پل هاي با دهانه تا 15 مترمرکب از تير و دال که حداکثر ارتفاع آن از زير تير، 3 متر باشد. | متر مربع | 447500
060204 | تهيه وسايل و قالب بندي دال ها و تابليه پل هاي با دهانه تا 15 متر مرکب از تير و دال که ارتفاع از زير تير بيش از 3 و تا 5 متر باشد. | متر مربع | 523500
060205 | تهيه وسايل و قالب بندي دال ها و تابليه پل هاي با دهانه تا 15 متر مرکب از تير و دال که ارتفاع از زير تير بيش از 5 و تا 7 متر باشد. | متر مربع | 596000
060206 | تهيه وسايل و قالب بندي دال ها و تابليه پل هاي با دهانه تا 15 متر مرکب از تير و دال که ارتفاع از زير تير بيش از 7 و تا 10 متر باشد. | متر مربع | 754500
060301 | تعبیه انواع درزها در کارهاي بتني با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز. | دسیمترمکعب | 27300
060401 | اضافه بها به رديفهاي 060101 تا 060105، در صورتي که در ديوارها به جاي بولت از صفحه نگهدارهاي مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود. | متر مربع | 5440
060402 | اضافه بها به رديفهاي قالب بندي، براي سطوحي از قالب که داراي انحنا باشد. | متر مربع | 205000
060403 | اضافه بها به رديفهاي قالب بندي، هر گاه قالب الزاما در کار باقي بماند. | متر مربع | 104500
060404 | اضافه بها به رديفهاي قالب بندي، هر گاه عمليات در زير تراز سطح آبهاي زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار ضروري باشد. | متر مربع | 70300
060405 | اضافه بها به رديفهاي قالب بندي، هر گاه مجموع سطوح قالب بندي هر يک از ابنيه فني تا20 مترمربع باشد. | متر مربع | 76100
060406 | اضافه بها به رديفهاي قالب بندي، هر گاه باز کردن قالب ميسرنبوده و خردکردن و شکستن آن براي خارج کردن از محل، ضروري باشد. | متر مربع | 182500
060501 | تهيه وسايل، چوب بست و تخته کوبي براي جلوگيري از ريزش خاک درپي ها در هر عمق. | متر مربع | 271000
060601 | تهيه وسايل و قالب‌بندي هر نوع نيم لوله بتني پيش‌ساخته (کانالت). | مترمربع | 92100
070101 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا10 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم‎.‎ | كیلوگرم | 36100
070102 | تهيه، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده به قطر12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 31600
070201 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا10 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 34000
070202 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AII به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 26600
070203 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AII به قطر20 و بيش از20 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 25300
070204 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AIII به قطر تا10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 34700
070205 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII به قطر12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 27100
070206 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII به قطر20 و بيش از20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 25700
070301 | تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد ساده، به انضمام بريدن و کار گذاشتن، با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 39100
070302 | تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش (مش) ساخته شده از ميلگرد آجدار، به انضمام بريدن و کار گذاشتن، با سيم پيچي لازم. | كیلوگرم | 36900
070401 | اضافه بها به رديفهاي 070301و 070302، چنانچه شبکه پيش جوش (مش) ساخته شده، به صورت فرم داده شده اجرا شود. | كیلوگرم
070402 | اضافه بها به رديفهاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار، ضروري باشد. | كیلوگرم | 1810
070501 | تهيه و نصب ميل مهار همراه با متعلقات سرمهار با جوشکاری لازم به طور کامل. | كیلوگرم | 43800
070502 | تهيه و نصب ميل مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با رزوه کردن به طور کامل. | كیلوگرم | 58100
070503 | تهيه، ساخت و نصب ميل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع ميل گرد، با مهره و کارگذاري در محلهاي لازم(قبل از بتن ريزي). | كیلوگرم | 54700
070504 | تهيه مصالح و وسايل و اجرا ي بست به وسيله تپانچه. | عدد | 14500
070601 | اضافه بها به رديفهاي ميلگرد گذاري، در صورتي که وزن ميلگرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليکي، کمتر از 600 کيلوگرم باشد. | كیلوگرم | 2360
070602 | تهيه و نصب ميل مهار دوسر رزوه با مهره، تا قطر 50 میلی متر. | كیلوگرم | 72800
070701 | تهيه و جاگذاري شبکه ميل‌گرد پيش‌جوش (مش)، براي استفاده در انواع نيم لوله‌هاي بتني پيش‌ساخته (کانالت). | كیلوگرم | 43400
080101 | تهيه مصالح، ساخت و نصب قطعات پل هاي فلزي، با يک دست رنگ ضد زنگ، به دهانه تا 24 متر، در هر ارتفاع‎.‎ | كیلوگرم | 49400
080201 | تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با نبشي ، ناوداني، ميلگرد و مانند آنها. | كیلوگرم | 55600
080202 | تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفيلهاي تو خالي و لوله. | كیلوگرم | 59200
080203 | تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه (گاردريل) از ورق گالوانيزه، با پايه ها و اتصالات مربوط، براي کناره هاي راه و پلها، از نوع خارجي. | كیلوگرم
080204 | تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه (گاردريل) از ورق گالوانيزه، باپايه ها و اتصالات مربوط، براي کناره هاي راه و پلها، از نوع ساخت داخل کشور. | كیلوگرم | 53700
080205 | تهيه مصالح و نصب تور سيمي گالوانيزه (فنس)، براي حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنيه فني هيدروليکي، با لوازم اتصال. | كیلوگرم | 44000
080206 | تهيه مصالح فلزي پايه حفاظ تور سيمي (فنس)، به هرشکل و اندازه و نصب کامل آن. | كیلوگرم | 47500
080301 | تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها و علائم راه به هرشکل و اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به غير از صفحه تابلو و عمليات خاکي و بنائي. | كیلوگرم | 40500
080401 | تهيه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه اي فولادي دندانه دار خارجي با ميزان جابجائي 25 ميليمتر، با ورقه لاستيکي آب بندي و پيچ و مهره مربوط، در سطح اتومبيل روي پل. | متر طول | 2081000
080402 | تهيه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه اي فولادي دندانه دار خارجي با ميزان جابجائي 50 ميليمتر، با ورقه لاستيکي آب بندي و پيچ و مهره مربوط، در سطح اتومبيل روي پل. | متر طول
080403 | تهيه و نصب لوله هاي فولادي براي هدايت آب به هر قطر به طورکامل، با اتصالات و تکيه گاههاي مربوط در الواسيون. | كیلوگرم | 103000
080404 | تهيه و نصب لوله هاي فولادي جهت هدايت آب به هر قطر، مانند فلوم يا سيفون وغيره. | كیلوگرم
080405 | تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهاي چدني براي تخليه آبهاي سطحي روي پلهاو موارد مشابه آن. | كیلوگرم | 55300
080406 | تهيه درپوشهاي چدني با قابهاي مربوط و نصب آنها روي چاهکها، به انضمام تهيه و به کاربردن مصالح لازم براي تحکيم قابها. | كیلوگرم | 41000
080407 | تهيه و نصب دريچه هاي فلزي و انواع پل هاي فلزي روي آبروها و کانالها از ناوداني، تيرآهن، ورق و ساير پروفيلهاي لازم، با جوشکاري و ساييدن. | كیلوگرم | 32900
080408 | تهيه و نصب کامل دريچه هاي ساده فلزي براي حوضچه هاي تقسيم وآبگيري به صورت کشويي دستي، دريچه هاي يکطرفه و يا دريچه هاي مشابه، با يک دست رنگ ضد زنگ. | كیلوگرم | 45800
080409 | تهيه و ساخت و نصب شبکه هاي آشغالگير، با يک دست رنگ ضد زنگ. | كیلوگرم | 41800
080410 | تهيه مصالح فلزي به منظورتعبيه شکاف هدايت شبکه هاي آشغالگير، دريچه هاي فرازبند و محافظت لبه هاي سازه هاي بتني، از نبشي و ناوداني و غيره، با يک دست رنگ ضد زنگ. | كیلوگرم | 48600
080501 | تهيه و نصب سيم خاردار با ميخ و سيم لازم. | كیلوگرم | 42700
080601 | تهيه مصالح و نصب تورسيمي (تور مرغي)، به منظور اجراي اندود سيماني. | متر مربع | 31800
080701 | نصب لوله هاي موجدار فلزي گالوانيزه، به هر شکل و اندازه. | كیلوگرم
090101 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 100 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن‎.‎ | مترمكعب | 925500
090102 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 150 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. | مترمكعب | 991000
090103 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 200 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. | مترمكعب | 1141000
090104 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. | مترمكعب | 1199000
090105 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. | مترمكعب | 1277000
090106 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. | مترمكعب | 1334000
090107 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 400 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. | مترمكعب | 1388000
090201 | تهيه مصالح و اجراي بتن 250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب، براي پوشش کانالها با دست (لاينينگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از 60 سانتيمتر. | مترمكعب | 1570000
090202 | تهيه مصالح و اجراي بتن 250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب، براي پوشش کانالها با دست (لاينينگ)، به هر ضخامت، با عرض کف از 60 تا 120 سانتيمتر. | مترمكعب | 1445000
090203 | تهيه مصالح و اجراي بتن 250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب، براي پوشش کانالها با دست (لاينينگ)، به هر ضخامت ، با عرض کف بيش از 120 سانتيمتر. | مترمكعب | 1366000
090301 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، چنانچه بتن در ضخامتهاي 15 سانتيمتر يا کمتر اجرا شود. | مترمكعب | 73700
090302 | اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي به بالا در ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 5 متر. | مترمكعب | 105500
090303 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي به بالادر ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع در ارتفاع بيش از 5 و تا 10 متر. | مترمكعب | 196500
090304 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي تابليه و پياده روي پلها (دال، تير و تيرچه)، هرگاه ارتفاع تا زير تيرتا 5 متر باشد. | مترمكعب | 91200
090305 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي بتن ريزي تابليه و پياده روي پلها (دال، تير و تيرچه)، هرگاه ارتفاع تا زير تير بيش از 5 و تا 10 متر باشد. | مترمكعب | 140500
090306 | اضافه بهاي هر نوع بتن ريزي که زير سطح آب زيرزميني انجام شود وآبکشي حين انجام کار با تلمبه موتوري الزامي باشد. | مترمكعب | 137000
090307 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، براي پرداخت سطوح بتني ابنيه فني هيدروليکي درمعرض جريان آب. | متر مربع | 29400
090308 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، جهت اجراي سازه هاي اندازه گيري جريان (پارشال فلوم و مدول). | مترمكعب | 218500
090309 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمكعب | 36100
090310 | اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي براي سختي ارتعاش بتن، در صورتي که ميل گرد بکار رفته در بتن بيش از 180 کيلوگرم در مترمکعب بتن باشد . | مترمكعب | 15900
090401 | زبرکردن و شيار انداختن سطح رويه هاي بتني. | متر مربع | 28000
090501 | اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورتي که شن و ماسه بتن از سنگ کوهي تهيه شود. | مترمكعب | 13200
090601 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 2 در بتن و يا ملاتها به جاي سيمان نوع 1. | كیلوگرم | 1
090602 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 5 در بتن و يا ملاتها به جاي سيمان نوع 1. | كیلوگرم | 28
090603 | اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي نسبت به عياردرج شده در رديفهاي بتن ريزي، در صورتي که از سيمان نوع 1 استفاده شود. | كیلوگرم | 1430
090701 | اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورتيکه حجم بتن هر يک از ابنيه فني هيدروليکي، کمتر از 4 مترمکعب باشد. | مترمكعب | 210000
090702 | اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورتيکه حجم بتن هر يک از ابنيه فني هيدروليکي، از 4 تا 8 مترمکعب باشد. | مترمكعب | 155000
090901 | حمل بتن با تراک ميکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، به ازاي هر 1 کيلومتر (کسر کيلومتر به تناسب محاسبه مي شود). | مترمكعب - كیلومتر‏ | 7730
091001 | تهيه مصالح و اجراي شفته با خاک محل و 100 کيلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته. | مترمكعب | 378000
091002 | تهيه مصالح و اجراي شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه اي) و 100 کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. | مترمكعب | 484000
091003 | تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط خاک محل و سيمان ( Soil-Cement )، با150 کيلوگرم سيمان در مترمکعب شفته. | مترمكعب | 596000
091004 | تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي (تونان)، با 150 کيلو گرم سيمان در مترمکعب شفته. | مترمكعب | 694500
091101 | اضافه بها به رديفهاي 091001 و 091002، به ازاي هر 50 کيلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته. | مترمكعب | 58800
100101 | تهيه و نصب درپوش بتني پيش ساخته با عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب ، براي روي کانالها، چاهها و قناتها‎.‎ | مترمكعب | 3479000
100201 | تهيه و نصب بلوکهاي حفاظ (گارد بلوک)، با بتن به عيار250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | مترمكعب | 2342000
100301 | تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع تا 0.05 متر مربع، با بتن به عيار250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمكعب | 3288000
100302 | تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع بيش از 0.05 و تا 0.10 مترمربع، با بتن به عيار250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمكعب | 2718000
100303 | تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع بيش از 0.10 متر مربع، با بتن به عيار250 کيلوگرم سيمان در مترمکعب و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمكعب | 2059000
100401 | تهيه و نصب کولهاي بتني مسلح پيش ساخته در هر عمق، به منظورتحکيم قناتها، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب، به انضمام پر کردن پشت کول. | متر طول | 1811000
100501 | تهيه مصالح و اجراي قطعات پيش ساخته بتني، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب، به منظور حفاظت شيبها. | مترمكعب | 2715000
100601 | تهيه مصالح و اجراي پوشش بتني پيش ساخته کانالها، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | مترمكعب | 3150000
100701 | تهيه مصالح و اجراي ابنيه فني هيدروليکي و سازه هاي بتني پيش ساخته ، با بتن به عيار 350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | مترمكعب | 3370000
100702 | نصب ابنيه فني هيدروليکي و سازه هاي بتني پيش ساخته با ملات ماسه سيمان 1 به 4.(طبقه 2) | مترمكعب | 1255000
100703 | تهيه مصالح و اجراي کفشک، پايه و زين نيم‌لوله‌هاي بتني پيش‌ساخته (کانالت‌)، با عيار 400 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | مترمكعب | 3091000
100801 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غيرمسلح به قطر داخلي 100 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 136500
100802 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غير مسلح به قطر داخلي 150 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 146500
100803 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غيرمسلح به قطر داخلي 200 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 194500
100804 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غيرمسلح به قطر داخلي 250 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 229000
100805 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غيرمسلح به قطر داخلي 300 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 337000
100806 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غير مسلح به قطر داخلي 350 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 370500
100807 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غير مسلح به قطرداخلي 400 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 432000
100808 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غير مسلح به قطر داخلي 500 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 568500
100809 | تهيه مصالح و ساخت لوله بتني غير مسلح به قطر داخلي 600 ميليمتر، با بتن به عيار300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 651500
100901 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 400 ميليمتر و ضخامت جدار70 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 512000
100902 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 450 ميليمتر و ضخامت جدار70 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 555000
100903 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 500 ميليمتر و ضخامت جدار70 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 601500
100904 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 600 ميليمتر و ضخامت جدار80 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 649000
100905 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 700 ميليمتر و ضخامت جدار100 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 791000
100906 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 800 ميليمتر و ضخامت جدار100 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 751000
100907 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 900 ميليمتر و ضخامت جدار100 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 881500
100908 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 1000 ميليمتر و ضخامت جدار120 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 1035000
100909 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 1200 ميليمتر و ضخامت جدار140 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 1447000
100910 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به قطر داخلي 1400 ميليمتر و ضخامت جدار150 ميليمتر، با بتن به عيار350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | متر طول | 1790000
101001 | تهيه بتن و ساخت انواع نيم‌لوله بتني پيش‌ساخته (کانالت)، به‌ عيار 450 کيلوگرم سيمان در مترمکعب. | مترمكعب | 2117000
110101 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 70- T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع و بيش تر ‎.‎ | متر طول | 267500
110102 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 100- T و پايه با ارتفاع تا1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 281500
110103 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 150- T و پايه با ارتفاع تا1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 291500
110104 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 230- T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 324500
110105 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 315- T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 326500
110106 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 450- T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 397500
110107 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 600- T و پايه با ارتفاع تا1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 550000
110108 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 800- T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز1 کيلوگرم برسانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 581000
110109 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 1000- T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 624500
110201 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 70- T و پايه با ارتفاع بيش از1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم برسانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 317500
110202 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 100- T و پايه با ارتفاع بيش از1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 325500
110203 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 150- ‎ T‎و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 337000
110204 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 230- ‎ T‎ و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 374500
110205 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 315- T و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 395000
110206 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 450- ‎ T‎و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 458000
110207 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 600- ‎ T‎و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | متر طول | 501500
110208 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 800- ‎ T‎و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع بيش تر. | متر طول | 625000
110209 | نصب کانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 1000- ‎ T‎و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع بيش تر. | متر طول | 646500
110301 | اضافه بها به رديفهاي 110101 تا 110103، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0.5 تا کمتر از 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | متر طول | 9550
110302 | اضافه بها به رديفهاي 110104 تا 110106، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0.5 تا کمتر از1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | متر طول | 30300
110303 | اضافه بها به رديفهاي 110107 تا 110109، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0.5 تا کمتر از 1 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد. | متر طول | 52800
110304 | اضافه بها به رديفهاي 110201 تا 110203، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0.5 تا کمتر از 1 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد. | متر طول | 28400
110305 | اضافه بها به رديفهاي 110204 تا 110206، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0.5 تا کمتر از 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | متر طول | 28400
110306 | اضافه بها به رديفهاي 110207 تا 110209، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0.5 تا کمتر از 1 کيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | متر طول | 74600
120101 | اجراي زهکشهاي زيرزميني (زهکشهاي عمقي) با لوله خرطومي مشبک‎ (Pipe Corrugated) يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض تا 50 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر ‎.‎ | متر طول | 57600
120102 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبک يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض بيش از50 و تا 60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | متر طول | 68800
120103 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبک يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض بيش از50 و تا 60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتيکه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | متر طول | 54000
120104 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي (تنبوشه) تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | متر طول | 74800
120105 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متربا ترنچر، در صورتيکه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | متر طول | 61500
120106 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله پي.وي.سي مشبک يا مشابه تا قطر 200 ميليمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتيکه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | متر طول | 67200
120107 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله آزبست سيماني مشبک يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، باترانشه به عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتيکه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | متر طول | 61400
120108 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبک يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا2 متر، با بيل مکانيکي. | متر طول | 62500
120109 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله پي.وي.سي يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به عرض تا 60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با بيل مکانيکي. | متر طول | 62500
120110 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله آزبست سيماني يا مشابه تا قطر 200 ميليمتر، با ترانشه به عرض 80 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با بيل مکانيکي. | متر طول | 91100
120111 | اجراي زهکشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي يا مشابه تا قطر 200 ميليمتر، با ترانشه به عرض 80 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با بيل مکانيکي. | متر طول | 94400
120201 | اضافه بها به رديفهاي 120101 تا 120107 ، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 و تا 3 متر باشد. | متر طول | 14700
120202 | اضافه بها به رديفهاي 120108 تا120111، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 مترباشد، براي عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | متر طول | 10900
120301 | نصب زهکشهاي جمع کننده ( Collector ) با لوله بتني غيرمسلح به قطر داخلي 300 ميليمتر، با ترانشه به عرض 1 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسيله مکانيکي. | متر طول | 273500
120302 | نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتني غير مسلح به قطر داخلي 400 ميليمتر، با ترانشه به عرض 1.10 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسيله مکانيکي. | متر طول | 356500
120303 | نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتني غير مسلح به قطر داخلي 500 ميليمتر، با ترانشه به عرض 1.20 متر و عمق تا2 متر، با هر وسيله مکانيکي. | متر طول | 409000
120304 | نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتني مسلح و غير مسلح به قطر داخلي 600 ميليمتر، با ترانشه به عرض 1.40 متر و عمق تا2 متر، با هر وسيله مکانيکي. | متر طول | 475500
120305 | نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتني مسلح به قطر داخلي 800 ميليمتر با ترانشه به عرض تا1.60 متر و عمق 2 متر، با هر وسيله مکانيکي. | متر طول | 588000
120401 | اضافه بها به رديف 120301، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 متر باشد، براي عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | متر طول | 50700
120402 | اضافه بها به رديفهاي 120302 و 120303، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 متر باشد، براي عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | متر طول | 49700
120403 | اضافه بها به رديف 120304 و 120305، چنانچه عمق ترانشه بيش از2 متر باشد، براي عمق 2 تا 3 متر يک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | متر طول | 66700
120404 | اضافه بها به رديفهاي 120101 تا 120107 ، چنانچه عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد. | متر طول | 8620
120405 | اضافه بها به رديفهاي 120108 تا120111، چنانچه عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد. | متر طول | 10500
120406 | اضافه بها به رديفهاي 120301 تا 120305 ، چنانچه عمليات در زمينهاي لجني صورت گيرد. | متر طول | 48200
120501 | خاکبرداري قسمتهاي شيب دار ترانشه زهکشهاي عمقي يا جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمين، به هرعمق و خاکريزي مجدد روي آن. | مترمكعب | 33100
120601 | اضافه بها به رديفهاي لوله گذاري، براي آن قسمت عمليات که در زير ترازآب زيرزميني انجام شود و استفاده از تلمبه موتوري درحين انجام عمليات، براي خارج نمودن آب الزامي باشد. | مترمكعب | 38600
120602 | اضافه بها به رديفهاي لوله گذاري، هر گاه عمليات زير تراز آب زيرزميني و بدون استفاده از تلمبه موتوري انجام شود. | مترمكعب | 24600
130101 | عايق کاري رطوبتي با يک قشر اندود قيري‎.‎ | متر مربع | 43200
130102 | عايق کاري رطوبتي با دو قشر اندود قيري و يک لايه گوني. | متر مربع | 141000
130103 | عايق کاري رطوبتي با سه قشر اندود قيري و دو لايه گوني. | متر مربع | 232000
140101 | بريدن درزها در روسازيهاي بتني پس از بتن ريزي، با وسايل و ابزار لازم‎.‎ | دسیمترمکعب | 147500
140102 | تهيه مصالح و پرکردن درزهاي بتني با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز. | دسیمترمکعب | 12900
140103 | تهيه مصالح و پرکردن درزهاي عميق بتني با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز. | دسیمترمکعب | 22100
140201 | تهيه مصالح و نصب نئوپرين خارجي براي تکيه گاه هاي آزاد. | دسیمترمکعب | 1161000
140202 | تهيه مصالح و نصب نئوپرين داخلي براي تکيه گاه هاي آزاد. | دسیمترمکعب | 506000
140301 | سمباده يا برس زدن (زنگ زدايي) سطوح فلزي. | كیلوگرم | 600
140302 | زنگ زدايي سطوح فلزي به روش ماسه پاشي (سند بلاست). | كیلوگرم | 2320
140303 | تهيه مصالح و اجراي يک دست ضدزنگ ، روي سطوح فلزي. | كیلوگرم | 855
140304 | تهيه مصالح و اجراي يک دست ضدزنگ و دو دست اکليل روغني شامل آستر و رويه، روي کارهاي فلزي. | كیلوگرم | 2080
140305 | تهيه مصالح و اجراي يک دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغني شامل آستر و رويه، روي کارهاي فلزي. | كیلوگرم | 2000
140306 | تهيه مصالح و اجراي دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسي شامل آستر و رويه روي کارهاي فلزي، به ازاي 100 ميکرون در هر دست رنگ. | كیلوگرم | 3840
140401 | اضافه بها به رديف 140306، به ازاي هر100 ميکرون افزايش ضخامت رنگ آميزي اپکسي. | كیلوگرم | 2100
140501 | تهيه ونصب نوار شبرنگ. | متر مربع | 822500
140502 | تهيه مصالح و رنگ آميزي با رنگ شبرنگ. | متر مربع | 572000
140601 | تهيه و نصب نايلون (فيلم پلي اتيلن)، به وزن حدود 150 گرم در مترمربع، براي اطراف بتن و يا کارهاي مشابه آن، که نايلون الزاما در کار باقي بماند. | متر مربع | 6700
140701 | تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 15 سانتيمتر، از جنس پي.وي.سي. | متر طول | 144500
140702 | تهيه ونصب واتر استاپ به عرض 15 سانتيمتر، از جنس لاستيک. | متر طول | 160000
140703 | تهيه، سوراخ کاري و جاگذاري لوله پلاستيکي براي زهکشي . | كیلوگرم | 176000
140801 | اضافه بها به رديف 140701، براي هر1 سانتيمتر اضافه بر 15 سانتيمتر. | متر طول | 5440
140802 | اضافه بها به رديف 140702، براي هر1 سانتيمتر اضافه بر 15 سانتيمتر. | متر طول | 3570
140901 | تهيه مصالح و اجراي ساختمانهاي کنترل، اداري و نگهباني، به منظور استفاده در دوران بهره برداري. | مقطوع
140902 | تهيه مصالح و اجراي ساختمان انبار، به منظور استفاده در دوران بهره برداري. | مقطوع
141101 | تهيه و جاگذاري نوار آب‌بند، قير و کنف، در محل درز نيم‌لوله‌هاي پيش‌ساخته (کانالت). | متر طول
150101 | حمل فولاد، سيمان پاکتي وآهک پاکتي براي مسافت مازاد بر30 کيلومتر، تا 75 کيلومتر ‎.‎ | تن - کیلومتر‏ | 1250
150102 | حمل فولاد، سيمان پاکتي وآهک پاکتي براي مسافت مازاد بر 75 کيلومتر، تا150 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 845
150103 | حمل فولاد، سيمان پاکتي وآهک پاکتي براي مسافت مازاد بر150 کيلومتر، تا300 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 530
150104 | حمل فولاد، سيمان پاکتي وآهک پاکتي براي مسافت مازاد بر300 کيلومتر، تا 450 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 440
150105 | حمل فولاد، سيمان پاکتي وآهک پاکتي براي مسافت مازاد بر450 کيلومتر، تا 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 375
150106 | حمل فولاد، سيمان پاکتي وآهک پاکتي براي مسافت مازاد بر 750 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 315
150201 | حمل انواع لوله هاي پلاستيکي (مانند لوله هاي پلي اتيلن يا پي.وي.سي) به صورت کلافي يا شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 30 کيلومتر، تا 75 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 22
150202 | حمل انواع لوله هاي پلاستيکي (مانند لوله هاي پلي اتيلن ياپي.وي.سي). به صورت کلافي يا شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 75 کيلومتر، تا 150 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 14
150203 | حمل انواع لوله هاي پلاستيکي (مانند لوله هاي پلي اتيلن ياپي.وي.سي) به صورت کلافي يا شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 150 کيلومتر، تا 300 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 9.7
150204 | حمل انواع لوله هاي پلاستيکي (مانند لوله هاي پلي اتيلن يا پي.وي.سي) به صورت کلافي يا شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 300 کيلومتر، تا450 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 7.8
150205 | حمل انواع لوله هاي پلاستيکي به (مانند لوله هاي پلي اتيلن يا پي.وي.سي) به صورت کلافي يا شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 450 کيلومتر، تا750 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 6.8
150206 | حمل انواع لوله هاي پلاستيکي (مانند لوله هاي پلي اتيلن يا پي.وي.سي) به صورت کلافي يا شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 750 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 5.8
150301 | حمل انواع لوله بتني به قطر100 تا200 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 92
150302 | حمل انواع لوله بتني به قطر250 تا350 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 210
150303 | حمل انواع لوله بتني به قطر400 تا500 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 400
150304 | حمل انواع لوله بتني به قطر600 تا700 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 505
150305 | حمل انواع لوله بتني به قطر800 تا 1000 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 960
150306 | حمل انواع لوله بتني به قطر1200 تا 1400 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 1550
150401 | حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي تيپ هاي T-100 ،T-70 و T-150، براي مسافت مازاد بر30 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 125
150402 | حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي تيپ هاي T-230 ،T-315 و T-450، براي مسافت مازاد بر30 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 250
150403 | حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي تيپهاي T-800 ،T-600 و T-1000، براي مسافت مازاد بر30 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 670
150501 | حمل متعلقات کانالهاي نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته (مانند زين، پايه و کفشک) براي انواع تيپ ها، براي مسافت مازاد بر 30 کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 1290
150601 | حمل متعلقات پيش ساخته بتني براي پوشش کانالها يا حفاظت شيبها و همچنين ابنيه فني هيدروليکي و سازه هاي بتني پيش ساخته، براي مسافت مازاد بر يک کيلومتر. | تن - کیلومتر‏ | 1290
150701 | حمل تنبوشه به هر قطر، براي مسافت مازاد بر30 کيلومتر. | مترطول کیلومتر | 37
170101 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک دارای مقاومت نهایی 120 ساله (LTDS) در محیط خاکی (با ph بیشتر از 4 و کمتر از 9) به میزان 20KN/m جهت ساخت دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح شیب ها. | متر مربع | 95000
170102 | اضافه بها به ردیف 170101 به ازای هر 5KN/m افزایش در مقاومت کشش نهایی 120 ساله (LTDS) در جهت طولی (افزایش کمتر از 5 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود). | متر مربع | 5000
170103 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه در محیط خاکی (با ph بیشتر از 4 و کمتر از 9)با مقاومت کششی نهایی 120 ساله (LTDS) به میزان 10KN/m جهت تثبیت بسترهای سست، باتلاقی و افزایش ظرفیت باربری خاک. | متر مربع | 80000
170104 | اضافه بها به ردیف 170103 به ازای هر 5KN/m افزایش در مقاومت کشش نهایی 120 ساله (LTDS) در هر دو جهت. (افزایش کمتر از 5 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود). | متر مربع | 10800
170201 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید پلی استری برای مسلح سازی آسفالت با مقاومت کششی دو سویه 50KN/m. | متر مربع | 122000
170202 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید فایبرگلاس برای مسلح سازی آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 3 درصد و مقاومت کششی دو سویه 50KN/m بر متر. | متر مربع | 120000
170203 | اضافه بها به ردیف های 170201 و 170202 به ازای هر 10KN/m مقاومت کششی مازاد در هر دو جهت. (افزایش کمتر از 10 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) | متر مربع | 7300
170204 | اضافه بها به ردیف 170201 و 170202 در صورتی که یک لایه ژئوتکستایل نبافته به ژئوگرید توسط تولید کننده اضافه شود. | متر مربع | 26800
170205 | اضافه بها به ردیف 170201 و 170202 در صورتی که یک لایه ژئوتکستایل نبافته قیر اندود شده توسط تولید کننده به ژئوگرید اضافه شود. | متر مربع | 30000
170301 | تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی حداقل 7 کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، زهکشی و کنترل غوطه وری و نظایر آن. | متر مربع | 38000
170302 | اضافه بها به ردیف 170301 به ازای هر یک کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از 1 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) | متر مربع | 3500
170401 | تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با وزن 300 گرم بر متر مربع مطابق استاندارد GT12 جهت محافظت از ژئوممبران. | متر مربع | 21000
170402 | اضافه یا کاهش بها به ردیف 170401 به ازای هر صد گرم افزایش و یا کاهش وزن هر متر مربع سطح (اضافه و یا کاهش صد گرم به تناسب پرداخت می شود.) | متر مربع | 8000
170501 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستال بافته (زمین پارچه) با مقاومت کششی 100 کیلو نیوتن بر متر طول به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح خاک. | متر مربع
170502 | اضافه یا کسربها به ردیف 170501 به ازای هر 50 کیلونیوتن افزایش یا کاهش در مقاومت کششی در هر جهت. (افزایش کمتر از 50 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) | متر مربع
170601 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستال نبافته با گرماژ حداقل 140 گرم و حداکثر 200 گرم، با حداقل جذب قیر 725 گرم در متر مربع، کرنش 50% و مقاومت گراب (grab) حداقل 450 نیوتن و مقاومت کششی طولی و عرضی حداقل 8 کیلونیوتن بر متر جهت آب بندی آسفالت. | متر مربع | 49000
170602 | تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل نبافته پلی پروپیلن (یا پلی استر) مسلح شده، با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه 50 کیلونیوتن بر متر و کرنش گسیختگی حداکثر 3 درصد و دارای کاربرد در تسلیح و آب بندی آسفالت. | متر مربع | 140000
170603 | اضافه بها به ردیف 170602 بابت هر 10 کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر دو جهت. | متر مربع | 7300
170701 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی وینیل کلرید (PVC) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | متر مربع | 230000
170702 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه های فاضلاب، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | متر مربع | 181000
170703 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | متر مربع | 200000
170704 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلیمیر خیلی سبک (VLDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب ، سدها، حوضچه های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخر های کشاورزی و غیره. | متر مربع | 330000
170801 | تهیه مصالح و اجرای عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده (GCL) با وزن نهایی 5 کیلوگرم بر متر مربع برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | متر مربع | 235000
170802 | اضافه بها به ردیف های 170701، 170702، 170703 و 170704 و 170801 چنانچه این مصالح در دیواره هایی با شیب بیش از 60 درجه نسبت به افق استفاده شود. | متر مربع | 18000
410101 | ماسه شسته‎.‎ | مترمكعب | 222500
410102 | شن شسته. | مترمكعب | 186500
410401 | سنگ لاشه بنايي. | مترمكعب | 257500
410402 | سنگ لاشه قواره شده موزاييکي. | مترمكعب | 326000
410404 | سنگ بادبر. | مترمكعب | 701500
410405 | سنگ سرتراش. | مترمكعب | 1207000
410406 | سنگ نيم تراش. | مترمكعب | 1377000
410501 | سيمان پرتلند نوع يک پاکتي. | تن | 1324000
410502 | سيمان پرتلند نوع يک فله. | تن | 1159000
410503 | سيمان پرتلند نوع دو پاکتي. | تن | 1324000
410504 | سيمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 1159000
410505 | سيمان پرتلند نوع 5 پاکتي. | تن | 1351000
410506 | سيمان پرتلند نوع 5 فله. | تن | 1186000
410601 | ديناميت. | كیلوگرم | 75300
410602 | انواع فتيله. | متر طول | 6450
410603 | انواع چاشني. | عدد | 23800
410701 | انواع تيرآهن. | كیلوگرم | 26500
410702 | انوع تيرآهن بال پهن. | كیلوگرم
410703 | انواع ناوداني. | كیلوگرم | 27000
410704 | انواع نبشي. | كیلوگرم | 21000
410705 | انواع سپري. | كیلوگرم | 27000
410706 | انواع تسمه. | كیلوگرم | 25200
410707 | انواع ورق سياه. | كیلوگرم | 25300
410708 | انوع سپرفلزي. | كیلوگرم | 21200
410801 | انواع ميلگرد ساده. | كیلوگرم | 24700
410802 | انواع ميلگرد آجدار. | كیلوگرم | 20700
420101 | تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار. | مقطوع
420102 | تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار. | مقطوع
420103 | تامين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر کار پيمانکار. | مقطوع
420201 | تامين کمک هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي کارگران. | مقطوع
420202 | تامين لباس کار، کفش و کلاه حفاظتي کارگران. | مقطوع
420301 | تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع
420302 | تامين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع
420303 | تامين غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع
420304 | تجهيز دفاترکارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر سرعت. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع
420305 | تجهيز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزيون‌هاي مدار بسته با قابليت انتقال تصوير در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. | مقطوع
420306 | هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌هاي مندرج در اسناد پيمان. | مقطوع
420401 | تامين ساختمانهاي پشتيباني و تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانکار و موارد مشابه. | مقطوع
420402 | تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. | مقطوع
420403 | تامين و تجهيز ساختمانهاي عمومي، به جز ساختمانهاي مسکوني و اداري و دفاتر کار. | مقطوع
420404 | محوطه سازي. | مقطوع
420501 | احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق برای مصارف کارگاه با اخذ مجوزهای مربوطه توسط پیمانکار. | مقطوع
420601 | تامين آب کارگاه و شبکه آب رساني داخل کارگاه. | مقطوع
420602 | تامين برق کارگاه و شبکه برق رساني داخل کارگاه. | مقطوع
420603 | تامين سيستمهاي مخابراتي داخل کارگاه. | مقطوع
420604 | تامين سيستم گاز رساني در داخل کارگاه. | مقطوع
420605 | تامين سيستم سوخت رساني کارگاه. | مقطوع
420701 | تامين راه دسترسي. | مقطوع
420702 | تامين راههاي سرويس. | مقطوع
420703 | تامين راههاي ارتباطي. | مقطوع
420801 | تامين اياب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
420901 | تامين پي وسکو براي نصب ماشين آلات و تجهيزات سيستم توليد مصالح سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها. | مقطوع
420902 | نصب ماشين آلات و تجهيزات و راه اندازي آنها يا تامين آنها از راه خريد خدمت يا خريد مصالح. | مقطوع
420903 | بارگيري، حمل و باراندازي ماشين آلات و تجهيزات به کارگاه و بر عکس. | مقطوع
421001 | تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته ابنيه، وقتي که ارتفاع نماسازي بيش از 3.5 متر باشد. | مقطوع
421002 | بارگيري، حمل، باراندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين آلات و لوازم حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و بر عکس. | مقطوع
421003 | دمونتاژ، جابه‌جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين‌آلات حفاري محل شمع و باروت از يک محل به محل ديگر در کارگاه. | مقطوع
421004 | بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين آلات شمع کوبي و سپرکوبي به کارگاه و برعکس. | مقطوع
421005 | تهيه لوازم و مصالح و کف سازي محل ساخت تيرهاي بتني پيش ساخته پلها. | مقطوع
421006 | بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و قطعات تير مشبک فلزي (پوتر لانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
421007 | جابجايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش ساخته از محل هر پل به محل پل ديگر. | مقطوع
421101 | تامين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه ها و ميله چاهها و گودهايي که در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد در کارهاي رشته شبکه توزيع آب و شبکه جمع آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. | مقطوع
421102 | تامين وسايل لازم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از روي ترانشه ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزيع آب ، شبکه جمع آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. | مقطوع
421103 | تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محلهايي که به علت انجام عمليات عبور از مسير موجود قطع مي شود ، در کارهاي رشته شبکه توزيع آب ، شبکه جمع آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. | مقطوع
421104 | تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، در کارهاي رشته شبکه جمع آوري فاضلاب. | مقطوع
421201 | حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
421301 | بيمه تجهيز کارگاه. | مقطوع
421302 | برچيدن کارگاه. | مقطوع