## اکسل آبیاری تحت فشار 98
گروه ساختمانی سیمرغ
https://simcongroup.ir
شماره رديف | شرح | واحد | بهای واحد
020101 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 20 تا 50 میلی متر و عمق ترانشه تا 0/75 متر. | مترطول | 107000
020102 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 0/75 متر. | مترطول | 109500
020103 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 75 میلی متر و عمق ترانشه تا 0/75 متر. | مترطول | 112500
020104 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 121000
020105 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 132000
020106 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 125 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/25 متر. | مترطول | 164000
020107 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 140 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/25 متر. | مترطول | 182000
020108 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/25 متر. | مترطول | 191500
020109 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 180 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/25 متر. | مترطول | 195500
020110 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 204000
020111 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 225 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 220000
020112 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 250 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 239500
020113 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 280 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 272500
020114 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 315 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 299500
020115 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 350 یا 355 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 331000
020116 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 400 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 391500
020117 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، به قطر 500 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 485000
030101 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 75 میلی متر و عمق ترانشه تا 0/75 متر. | مترطول | 106000
030102 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 114000
030103 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 124000
030104 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 125 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/25 متر. | مترطول | 140000
030105 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/25 متر. | مترطول | 164000
030106 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 174500
030107 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 225 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 188500
030108 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 250 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 208500
030109 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 280 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 233000
030110 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 315 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 256500
030111 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 350 یا 355 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 283500
030112 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 400 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 332500
030113 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 450 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 431500
030114 | لوله گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی 500 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 479500
040101 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلی متر. | عدد | 521000
040102 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 150 تا 250 میلی متر. | عدد | 693500
040103 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 300 تا 400 میلی متر. | عدد | 1304000
040104 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 450 تا 600 میلی متر. | عدد | 1835000
040201 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 125 تا 250 میلی متر. | عدد | 943500
040202 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر300 تا400 میلی متر. | عدد | 1257000
040203 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 450 تا600 میلی متر. | عدد | 2184000
040301 | حمل و نصب شیر هوا به قطر50 تا 100 میلی متر. | عدد | 718000
040302 | حمل و نصب شیرهوا به قطر150 تا 200 میلی متر. | عدد | 991000
040401 | حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر 65 تا 100 میلی متر. | عدد | 446500
040402 | حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر 150 تا250 میلی متر. | عدد | 594500
040501 | حمل و نصب شیر فشارشکن به قطر 65 تا 100 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 595500
040502 | حمل و نصب شیر فشارشکن به قطر150 تا250 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 792500
040503 | حمل و نصب شیرفشارشکن به قطر 300 تا400 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 1490000
040504 | حمل و نصب شیرفشارشکن به قطر450 تا600 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 2080000
050101 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، درصورتی که برای حفر ترانشه در زمین های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 63600
050102 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، درصورتی که برای حفر ترانشه در زمین های سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 178000
050103 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که حفاری در زمین های سنگی با هر وسیله و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 320000
050104 | اضافه بها به ردیف های 050101 تا 050103، هرگاه عمق ترانشه بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا6 متر دوبار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 69800
050201 | خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 29700
050301 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 201000
050302 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلی متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 221500
050304 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 278500
050305 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 166000
050306 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 166000
050401 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 47000
050402 | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 45000
050501 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از500 متر (موضوع ردیف های 050401 و 050402) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 7980
050502 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از10 کیلومتر تا 30 کیلومتر باشد، به ازای هریک کیلومتر اضافه بر10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 7260
050503 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 30 کیلومتر (کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | 6530
050521 | حمل مازاد بر 30 کیلومتر مصالح سنگی موضوع ردیف های 050301 تا 050306، تا فاصله 75 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 2020
050522 | حمل مصالح سنگی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1360
050601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 911500
050602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 1975000
050603 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله. | مترمکعب | 740500
050604 | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 10700
050605 | اضافه بها به ردیف 050604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 1490
050606 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 547000
060101 | نصب چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده یا رفلکتوری با دو یا سه عدد لامپ فلورسنت 40 وات. | عدد | 173500
060102 | نصب چراغ سقفی یا دیواری روکار با حباب شیشه ای کروی یا چهار گوش با یک عدد لامپ 60 یا 100 وات. | عدد | 101500
060103 | نصب چراغ صنعتی رفلکتوری با یک عدد لامپ 250 یا 400 وات در هر ارتفاع. | عدد | 365500
060104 | نصب چراغ خیابانی با بدنه آلومینیوم، رفلکتوری و با حباب شیشه ای یا پلاستیکی ضد حرارت از نوع لاک پشتی با یک عدد لامپ روی پایه فلزی یا بتنی. | عدد | 149000
060201 | انداختن سیم مسی با روکش پلاستیکی از نوع NYA و یا NYNF با مقطع 1/5، 2/5، 4 و یا 6 میلی مترمربع در لوله های فولادی یا پی وی سی. | مترطول | 6560
060301 | کابل کشی با کابل 2/5×(19تا8)، 70×1، 65×1، 4×4، 6×4 و 10×4 میلی مترمربع با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY | مترطول | 52100
060302 | کابل کشی با کابل های 2/5×21، 2/5×27، 2/5×30، 150×1، 185×1، 240×1، 300×1، 16×4، 25×4 و 16+35×3 میلی مترمربع با روکش ترموپلاستیک از نوع NYY | مترطول | 67400
060303 | کابل کشی با کابل 2/5×2، 2/5×3، 2/5×7 و 4×3 میلی مترمربع با روکش ترموپلاستیک از نوع NYY | مترطول | 45200
060304 | کابل کشی با کابل 25+50×3، 35+70×3، 50+95×3 میلی مترمربع با روکش ترموپلاستیک از نوع NYY | مترطول | 79000
060305 | کابل کشی با کابل 70+120×3، 70+150×3 و 95+185×3 میلی مترمربع با روکش پلاستیکی از نوع NYY | مترطول | 91900
060401 | نصب نگهدارنده سینی کابل (براکت) با رول بولت فلزی 60×12 به دیوار ترانشه و نصب سینی کابل با پیچ و مهره به براکت برای سینی کابل با عرض 40 تا 60 سانتی متر. | مترطول | 275000
060501 | سیم اندازی کابل اتصال زمین با مقطع 35، 50 یا 95 میلی مترمربع در ترانشه. | مترطول | 23300
060502 | جوش مسی دو راهی یا سه راهی یا جوش سیم مسی به اتصال زمین برای سیم 95 با Mould و Weld Cad مناسب. | عدد | 122000
060503 | پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع 35 و 50 میلی متر و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مسی. | عدد | 0
060504 | پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع 95 میلی مترمربع و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مسی. | عدد | 0
060505 | نصب شینه مسی با سطح مقطع تا 250 میلی متر مربع (5×50) روی دیوارترانشه یا روی دیوار با رول پلاک. | عدد | 326000
060506 | کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر 20 میلی متر (0/75 اینچ) در زمین معمولی. | عدد | 739500
060507 | کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر 20 میلی متر (0/75 اینچ) در زمین دج. | عدد | 1032000
060508 | کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر 20 میلی متر (0/75 اینچ) در زمین سنگی. | عدد | 1467000
060509 | حفاری چاه اتصال زمین به عمق 3 متر و طول و عرض 1 متر در زمین های نرم، نصب صفحه مسی، جوش سیم مسی 95 به صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روی صفحه و پر کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن. | حلقه | 4045000
060510 | حفاری چاه اتصال زمین به عمق 3 متر و طول و عرض 1 متر در زمین های سخت، نصب صفحه مسی، جوش سیم مسی 95به صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روی صفحه و پر کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن. | حلقه | 6177000
060601 | نصب کلید یک پل ، دو پل ، تبدیل ، دکمه فشاری فاز و نول پریز یک فاز با ولتاژ 250 ولت. | عدد | 30500
060602 | نصب پریز سه فاز و پریز (کلید) MK | عدد | 73400
060701 | لوله کشی روکار با لوله فولادی pg13.5 یا pg16 | مترطول | 30100
060702 | لوله کشی روکار با لوله فولادی pg21 یا pg29 | مترطول | 36000
060801 | نصب تابلوی دیواری تا وزن 50 کیلوگرم (تابلوهای محلی و روشنایی) روی تکیه گاه فلزی و یا روی دیوار. | عدد | 677500
060802 | نصب تابلوی کنترل پمپ، تابلوی ورودی یا تابلوی خازن از نوع ایستاده تا وزن 300 کیلوگرم. | عدد | 3337000
060803 | نصب تابلوی کنترل پمپ یا تابلوی خازن از نوع ایستاده با وزن بیش از 300 کیلوگرم. | عدد | 3994000
060901 | نصب یک ردیف ترمینال 6 تا 25 میلی متر مربع، همراه با نصب فیوز روی پایه های فلزی روشنایی با یک چراغ 250 یا 400 وات، سیم کشی لازم بین چراغ و جعبه ترمینال با کابل 2/5×3 و یا 4×3 و اتصال کابل به چراغ و ترمینال ها برای پایه های روشنایی یک طرفه. | عدد | 459000
060902 | نصب یک ردیف ترمینال 6 تا 25 میلی متر مربع همراه با نصب فیوز روی پایه های فلزی روشنایی با یک چراغ 250 یا 400 وات، سیم کشی لازم بین چراغ و جعبه ترمینال با کابل 2/5×3 و یا 4×3 و اتصال کابل به چراغ و ترمینال ها برای پایه های روشنایی دو طرفه. | عدد | 595000
070101 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر تا 25 میلی متر (یک اینچ). | مترطول | 163500
070102 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر 32 تا 50 میلی متر (یک و یک چهارم تا دو اینچ). | مترطول | 212500
070103 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر 65 تا 100 میلی متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). | مترطول | 293000
070104 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر 125 یا 150 میلی متر (پنج یا شش اینچ). | مترطول | 470000
070105 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر 219/1 میلی متر. | مترطول | 516500
070106 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر 273 میلی متر. | مترطول | 571500
070107 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر 323/9 میلی متر. | مترطول | 630500
070201 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر تا 25 میلی متر (یک اینچ). | مترطول | 173500
070202 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر 32 تا 50 میلی متر (یک و یک چهارم تا دو اینچ). | مترطول | 219500
070203 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر 65 تا 100 میلی متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). | مترطول | 304000
070204 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر 125 یا 150 میلی متر (پنج یا شش اینچ). | مترطول | 445500
070301 | ساخت کلکتور از لوله فولادی سیاه با کلیه اتصالیها و متعلقات نوع جوشی، همراه با مصالح مصرفی لازم برای ساخت. | کیلوگرم | 98100
070401 | نصب شیر فلکه کشویی دنده ای، به قطر تا 25 میلی متر (تا یک اینچ). | عدد | 103000
070402 | نصب شیر فلکه کشویی دنده ای، به قطر 32 تا 50 میلی متر (یک و یک چهارم تا دو اینچ). | عدد | 160500
070403 | نصب شیر فلکه کشویی دنده ای، به قطر 65 تا 100 میلی متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). | عدد | 287000
070501 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر تا 65 میلی متر (دو و یک دوم اینچ). | عدد | 359500
070502 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 80 یا 100 میلی متر (سه یا چهار اینچ). | عدد | 605000
070503 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 125 یا 150 میلی متر (پنج یا شش اینچ). | عدد | 911500
070504 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 200 تا 300 میلی متر (هشت تا دوازده اینچ). | عدد | 1837000
070601 | نصب مانومتر با صفحه دایره ای از صفر تا 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، با شیر سماوری. | دستگاه | 161000
070701 | نصب هواکش پنجره ای، به قطر 15 تا 25 سانتی متر. | دستگاه | 213500
070801 | نصب هوا کش دیواری، به قطر 30 تا 50 سانتی متر. | دستگاه | 647000
070901 | نصب الکترو پمپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم تا سه چهارم اسب بخار. | دستگاه | 1638000
071001 | نصب پمپ در اندازه 125-32 تا 250-50. | دستگاه | 2603000
071002 | نصب پمپ در اندازه 125-65 تا 400-100. | دستگاه | 3923000
071003 | نصب پمپ در اندازه 250-125 تا 400-150. | دستگاه | 7897000
071101 | نصب الکترو موتور، به قدرت سه چهارم تا 5 اسب بخار. | دستگاه | 954500
071102 | نصب الکترو موتور، به قدرت 7/5 تا 50 اسب بخار. | دستگاه | 2864000
071201 | نصب انواع منابع، مخازن و صافیها. | کیلوگرم | 0
071301 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) تا ظرفیت 20 متر مکعب در ساعت. | دستگاه | 0
071302 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 21 تا 50 متر مکعب در ساعت. | دستگاه | 0
071303 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 51 تا 100 متر مکعب در ساعت. | دستگاه | 0
071304 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت 101 تا 200 متر مکعب در ساعت. | دستگاه | 0
080101 | لوله 6 متری به قطر 50 تا 80 میلی متر (2 تا 3 اینچ). | شاخه | 22700
080102 | لوله 6 متری به قطر 100 یا 125 میلی متر (4 یا 5 اینچ). | شاخه | 28300
080103 | لوله 6 متری به قطر 150 میلی متر (6 اینچ). | شاخه | 47700
080104 | لوله 6 متری به قطر 200 میلی متر (8 اینچ). | شاخه | 52600
080201 | آبگیر آلومینیمی دنده ای یا فلنجی، در هر اندازه. | عدد | 65700
080202 | باز کننده آبگیر آلومینیمی، در هر اندازه. | عدد | 19200
080203 | شیر خودکار ثابت، در هر اندازه. | عدد | 142000
080301 | سه پایه آبپاش. | عدد | 32000
080302 | آبپاش با پایه، در هر نوع. | عدد | 19200
080401 | اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به قطر تا 125 میلی متر (تا 5 اینچ). | عدد | 21300
080402 | اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به قطر 150 یا 200 میلی متر (6 یا 8 اینچ). | عدد | 41100
080501 | درپوش انتهایی آلومینیمی در هر اندازه. | عدد | 13100
080601 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 50 میلی متر (2 اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 14000
080602 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 80 میلی متر (3 اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 27900
080603 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 100 میلی متر (4 اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 39600
080604 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 125 میلی متر (5 اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 52400
080605 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 150 میلی متر (6 اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 66400
080606 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 200 میلی متر (8 اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 92800
090101 | لوله آبده به قطر 12 تا 16 میلی متر. | مترطول | 315
090102 | لوله آبده به قطر 20 میلی متر. | مترطول | 460
090201 | گیره برای نگهداری لوله آبده در ارتفاع (بالاتر از سطح خاک)، به ازای هر گیره. | عدد | 820
090301 | قطره چکان داخل خط از هر نوع. | عدد | 2530
090302 | قطره چکان روی خط از هر نوع. | عدد | 1680
090401 | بست ابتدایی فشاری به قطر تا 16 میلی متر. | عدد | 2490
090402 | بست ابتدایی تسمه ای. | عدد | 1380
090403 | بست انتهایی. | عدد | 820
090501 | سه راه، رابط یا تبدیل فشاری به قطر تا 16 میلی متر. | عدد | 1940
090601 | حباب ساز و پایه و لوله انشعاب. | عدد | 6590
090602 | ریزپاش و افشانه، همراه با کلاهک ریزپاش و پایه نگهدارنده و لوله انشعاب. | عدد | 6620
090701 | مرکز کنترل تا 50 میلی متر (تا دو اینچ)، مونتاژ شده. | عدد | 63900
090801 | فشارشکن یک واحدی. | عدد | 42100
090802 | فشار شکن دو واحدی و بیشتر. | عدد | 105000
100101 | دستگاه آبفشان غلطان، تا طول 252 متر. | دستگاه | 13918000
100102 | اضافه بها به ردیف 100101، برای هر متر افزایش طول دستگاه. | مترطول | 42500
100201 | دستگاه آبفشان قرقره ای، با قطر شیلنگ تا 50 میلی متر، با ارابه مربوط. | دستگاه | 1799000
100202 | دستگاه آبفشان قرقره ای، با قطر شیلنگ از 63 تا 90 میلی متر، با ارابه مربوط. | دستگاه | 2249000
100203 | دستگاه آبفشان قرقره ای با قطر شیلنگ از 110 میلی متر به بالا، با ارابه مربوط. | دستگاه | 2699000
100301 | دستگاه آبفشان (خطی یا دوار)، شامل یک دهانه تا 36 متر و یک برج. | دستگاه | 18263000
100302 | اضافه بها به ردیف 100301، برای هر متر افزایش طول دهانه. | مترطول | 903000
100303 | برج مرکزی 4 چرخ دستگاه آبفشان خطی کانالی (دیزلی). | دستگاه | 17598000
100304 | برج مرکزی 2 چرخ دستگاه آبفشان خطی شیلنگی (برقی). | دستگاه | 10230000
100305 | برج مرکزی دستگاه آبفشان دوار. | دستگاه | 10276000
100306 | بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول 6 متر. | دستگاه | 2204000
100307 | اضافه بها به ردیف 100306 برای هر متر افزایش طول بال معلق انتهایی . | مترطول | 330500
100308 | بوستر پمپ، با آبپاش تفنگی انتهایی بر روی بال معلق دستگاه آبفشان (خطی یا دوار). | دستگاه | 5115000
110101 | بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات. | مترمربع | 325
110102 | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد، به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 12800
110103 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 42500
110104 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 73800
110105 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 116500
110106 | اضافه بها به ردیف 010105، به ازای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتی متر، به تناسـب محاسبه می شود). | اصله | 15800
110107 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد. | اصله | 70600
110108 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله | 195500
110109 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد. | اصله | 335000
110110 | اضافه بها به ردیف 010109، به ازای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر10 سانتی متر، به تناسـب محاسبه می شود.). | اصله | 40200
110111 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر، به تناسـب محاسبه می شود.). | اصله | 10900
110112 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد. | اصله | 53900
110113 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله | 178000
110114 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد. | اصله | 285000
110115 | اضافه بها به ردیف 010114، به ازای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 10 سانتی متر، به تناسـب محاسبه می شود). | اصله | 32700
110201 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع تا 0/005 مترمربع. | مترطول | 260000
110202 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع بیش از 0/005 تا 0/1 مترمربع. | مترطول | 466500
110203 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع بیش از 0/1 تا 0/3 مترمربع. | مترطول | 1085000
110204 | سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 0/005 مترمربع. | مترطول | 582500
110205 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 0/005 تا 0/05 مترمربع. | مترطول | 1459000
110206 | اضافه بهابه ردیف 110205، برای هر 0/05 مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود. | مترطول | 1063000
110207 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 20 سانتی متر مربع در سطوح بنایی غیربتنی . | مترطول | 48700
110208 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از20 تا40 سانتی مترمربع در سطوح بنایی غیر بتنی. | مترطول | 88400
110209 | اضافه بها به ردیف 110208، به ازای هریک سانتی مترمربع که به سطح اضافه شود. | مترطول | 2730
110210 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 20 سانتی متر مربع در سطوح بتنی. | مترطول | 247500
110211 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از20 تا40 سانتی متر مربع در سطوح بتنی. | مترطول | 325000
110212 | اضافه بها به ردیف 110211، برای هر یک سانتی متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود. | مترطول | 14400
110301 | تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه ای، شامل تمام عملیات تخریب. | مترمربع | 369000
110302 | تخریب کلی ساختمانهای آجری، سنگی و بلوکی با ملاتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. | مترمربع | 418500
110401 | تخریب بناییهای خشتی یاچینه های گلی (چینه باغی). | مترمکعب | 118000
110402 | تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که باملات ماسه و سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. | مترمکعب | 199500
110403 | تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که با ملات گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد. | مترمکعب | 171000
110404 | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هرضخامت، با برداشتن تیرآهن های مربوط. | مترمکعب | 139000
110405 | تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. | مترمکعب | 1660000
110406 | تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل گرد. | مترمکعب | 2560000
110407 | تخریب شفته با هرعیار. | مترمکعب | 390000
110705 | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیل های فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | 3220
120101 | لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا فاصله 50 متری و تخلیه آنها. | مترمکعب | 195500
120102 | خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط. | مترمکعب | 85300
120103 | خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنارمحلهای مربوط. | مترمکعب | 199500
120104 | خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سنگی، تا عمق 2 متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محلهای مربوط. | مترمکعب | 1969000
120201 | اضافه بها، به ردیف های 120102 تا 120104، هرگاه عمق، پی کنی، گود برداری و کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر، یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 69900
120202 | اضافه بها، به ردیف های 120102 تا 120104، چنانچه، عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 190000
120301 | حفرمیله چاه به قطرتا 1/2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 10 متری دهانه چاه. | مترمکعب | 910500
120302 | اضافه بها نسبت به ردیف 120301، هرگاه عمق چاه بیش از20 متر باشد، برای حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر20 متر، یک بار، و برای حجم واقع در 5 متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در 5 متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 124000
120401 | بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا50 متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 192000
120402 | اضافه بها به ردیف های 120101 و120401، برای 50 متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسر 50 متر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب | 134500
120501 | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد. | مترمربع | 6570
120502 | سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. | مترمکعب | 95900
120503 | تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. | مترمکعب | 434000
120504 | ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها و کانال ها، به درون پی ها، گودها و کانال ها در قشرهای حداکثر 15 سانتی متر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. | مترمکعب | 51000
120505 | پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر 15 سانتی متر، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پیها، گودها و کانالها. | مترمکعب | 49600
120601 | آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد. | مترمربع | 10800
120602 | آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر 15 سانتی متر، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 99000
130101 | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 15 سانتی متر. | مترمربع | 845
130102 | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 66300
130103 | خاک برداری در زمینهای نرم باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 10700
130104 | خاک برداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 22500
130105 | خاک برداری در زمین های سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 106000
130201 | خاک برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 113500
130301 | رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها. | مترمربع | 4810
130401 | اضافه بها به ردیف های 130103 تا 130105 و 130201، چنانچه خاک برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد 0/02 و بزرگتر یا مساوی عدد 0/01 باشد. | مترمکعب | 4350
130402 | اضافه بها به ردیف های 130103 تا 130105 و 130201، چنانچه خاک برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد 0/02 باشد. | مترمکعب | 7240
130403 | اضافه بها به ردیف 130102، هرگاه فاصله حمل بیش از20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 20300
130404 | اضافه بها به ردیف های 130103 تا 130105 و 130201، هرگاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداکثر50 متر باشد. | مترمکعب | 7080
130501 | پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در زمین های نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوط. | مترمکعب | 27100
130502 | پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در زمینهای سخت، تاعمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحلهای مربوط. | مترمکعب | 42300
130503 | پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در زمینهای لجنی تا عمق 2 متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 81200
130504 | پی کنی، کانال کنی و گودبرداری با چکش هیدرولیکی در زمینهای سنگی تا عمق 2 متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 364000
130601 | اضافه بها به ردیف های 130501 تا 130504، هرگاه عمق پی، کانال یا گود بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر، یک بار 3 تا 4 متر، دوبار، 4 تا 5 متر، سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 5640
130602 | اضافه بها به ردیف های 130501، 130502 و 130504، هرگاه پی کنی، کانال کنی و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. | مترمکعب | 51100
130701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 21600
130702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب | 1810
130703 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از500 متر تا10 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر500 متر اول، برای راههای ساخته نشده، مانند راههای انحرافی، ارتباطی و سرویس (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | 7320
130704 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از10 کیلومتر تا30 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر10 کیلومتر، برای راههای ساخته نشده (کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | 6640
130705 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 30 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 30 کیلومتر، برای راه های ساخته نشده (کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | 5440
130801 | تسطیح بسترخاکریزها با گریدر. | مترمربع | 615
130802 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تاعمق 15 سانتی متر با تراکم 85 درصد به روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 1910
130803 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتی متر با تراکم 90 درصد به روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 2470
130804 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتی متر با تراکم 95 درصد به روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 3080
130805 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آنها، تاعمق 15 سانتی متر با تراکم 100 درصدبه روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 4530
130901 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 85 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. | مترمکعب | 26300
130902 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 90 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. | مترمکعب | 30400
130903 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 95 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. | مترمکعب | 34700
130904 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با100 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. | مترمکعب | 45500
131001 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها، گودها و کانالها، به درون پیها، گودها و کانالها. | مترمکعب | 6080
131002 | تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 500 متر و باراندازی درمحل مصرف. | مترمکعب | 50000
131003 | اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. | مترمکعب | 8250
131004 | پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهای مورد نظر. | مترمکعب | 5120
131005 | پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای تعیین شده با هرضخامت دپو شود. | مترمکعب | 3590
131101 | تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی درمحل مصرف. | مترمکعب | 50700
131102 | پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. | مترمکعب | 58100
131103 | پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. | مترمکعب | 42900