## اکسل آب شرب روستایی 98
گروه ساختمانی سیمرغ
https://simcongroup.ir
شماره ردیف | شرح ردیف | واحد | بهای واحد
010101 | راهبری و اپراتوری چاه. | حلقه - ماه | 84400
010102 | راهبری و اپراتوری چشمه. | دهانه - ماه | 129500
010103 | راهبری و اپراتوری قنات. | رشته - ماه | 129500
010201 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت تا 25 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 145000
010202 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 25 تا 50 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 207000
010301 | راهبری و اپراتوری آبگیر. | باب - ماه | 103500
010302 | راهبری و اپراتوری تصفیه خانه آب با دبی تا 10 لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب). | باب - ماه | 5250000
010303 | اضافه بها به ردیف 010302 به ازای هر 5 لیتر بر ثانیه افزایش دبی. | باب - ماه | 1438000
010401 | راهبری و اپراتوری آب شیرین کن تا حجم 30 مترمکعب در شبانه روز. | باب - ماه | 5258000
010402 | اضافه بهای به ردیف 010401 به ازای افزایش هر 10 مترمکعب. | باب - ماه | 3918000
010501 | راهبری و اپراتوری خطوط انتقال آب. | کیلومتر- ماه | 17100
010601 | راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی. | باب - ماه | 38800
010602 | راهبری و اپراتوری شبکه توزیع آب. | کیلومتر- ماه | 20700
010701 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور محلولی برقی، گازی، الکترولیز و آماده سازی مواد گندزدا به همراه کُلر سنجی. | دستگاه - ماه | 1034000
010702 | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه­ های ازن زنی. | دستگاه - ماه | 1422000
010703 | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه های UV. | دستگاه - ماه | 129500
010704 | کلرسنجی از روستاهای تحت پوشش. | مورد - ماه | 64600
010801 | انجام خدمات فضای سبز. | مترمربع | 5660
010802 | حفاظت و نگهبانی از تاسیسات. | باب - روز | 601000
020101 | بازدید و مانور شیرآلات به همراه نظافت حوضچه با ابعاد 1×1 و کوچکتر. | دستگاه - ماه | 210500
020102 | بازدید و مانور شیرآلات به همراه نظافت حوضچه با ابعاد بیش از 1×1 تا 2/5×2/5. | دستگاه - ماه | 288000
020103 | اضافه بها به ردیف 020102 به ازای افزایش هر مترمربع مساحت کف حوضچه. | مترمربع | 9300
020104 | بازدید و مانور شیرآلات کنترل فشار به همراه نظافت حوضچه آن. | دستگاه - ماه | 486000
020105 | کنترل قرائت داده و نظافت تأسیسات و حوضچه اندازه گیری جریان. | مورد | 202500
020106 | مرئی سازی شیرآلات حوضچه. | مورد | 845500
020107 | هم سطح سازی حوضچه شیرآلات. | مورد | 576000
020108 | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا. | مورد | 150000
020401 | نگهداری و سرویس دستگاه های کلریناتور محلولی برقی بطور مستمر. | دستگاه - ماه | 380000
020402 | نگهداری و سرویس دستگاه های هیدروکلریناتور بطور مستمر. | دستگاه - ماه | 253500
020403 | نگهداری و سرویس کلریناتور گازی به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 304000
020404 | نگهداری و سرویس الکترولیز نمک طعام به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 316500
020405 | نگهداری و سرویس سامانه UV به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 253500
020406 | نگهداری و سرویس سامانه ازن زنی به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 582500
020407 | نگهداری و سرویس سامانه خنثی کننده گاز کُلر اسکرابر. | دستگاه - ماه | 392000
020501 | نگهداری و سرویس تابلوهای برق تا 30 کیلووات. | دستگاه - ماه | 273500
020502 | اضافه بها به ردیف 020501 به ازای افزایش هر کیلووات. | دستگاه - ماه | 7700
020503 | نگهداری و بررسی عملکرد الکتروموتور و الکتروپمپ. | دستگاه - ماه | 152500
020504 | سرویس و نگهداری جرثقیل سقفی. | دستگاه - ماه | 630000
020505 | سرویس و نگهداری کمپرسور هوا. | دستگاه - ماه | 236000
020601 | نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار کُلر بصورت مستمر. | باب - ماه | 356500
020602 | نظافت و نگهداری محوطه منابع آبی، مخازن و ایستگاه های پمپاژ محصورشده تا 400 مترمربع. | مورد | 462500
020603 | نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا 300 مترمربع. | مورد | 392000
020604 | نظافت مستمر اطاقک های تاسیسات برقی و مکانیکی. | باب - ماه | 321000
020701 | حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل. | کیلوگرم - ‏کیلومتر | 250
020702 | حمل یک عدد سیلندر گاز به ظرفیت (45-80) از انبار تا محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 16100
020801 | نمونه برداری، کنترل کیفیت آب (میکروبیولوژی و باکتریولوژی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه ها، ثبت و گزارش. | مورد | 236500
020802 | نمونه برداری، کنترل کیفیت آب (شیمیایی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه ­ها، ثبت و گزارش. | مورد | 221000
020901 | شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا 100 مترمکعب (طبق دستورالعمل مربوط). | مورد | 2416000
020902 | اضافه بها به ردیف 020901 به ازا هر مترمکعب حجم مازاد بر 100 مترمکعب. | مترمکعب | 4390
020903 | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال. | کیلومتر | 328000
020904 | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا. | کیلومتر | 870500
020905 | شستشو و گندزدایی شبکه توزیع. | کیلومتر | 291500
020906 | شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا 100 مترمکعب | مورد | 1443000
020907 | لایروبی مخازن ذخیره آب، چشمه و قنوات و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله 50 متری. | مترمکعب | 283000
021001 | دبی سنج با دستگاه دبی­ سنج قابل حمل. | مورد | 674500
021101 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور. | باب - ماه | 2247000
030101 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت تا قطر 32 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 567000
030102 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت از قطر 32 تا 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 655000
030103 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 63 تا 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 839500
030104 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 916500
030105 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 125 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 1920000
030106 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2150000
030107 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2639000
030108 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 225 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2943000
030109 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 255 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 3030000
030110 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 315 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 3553000
030111 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 315 میلی متر تا 400 و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 4121000
030112 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 400 میلی متر تا 600 و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 6014000
030113 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 600 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 6475000
030201 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت تا قطر 32 میلی متر. | مورد | 322000
030202 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت بیش از قطر 32 تا 63 میلی متر. | مورد | 359000
030203 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت از قطر 63 تا 90 میلی متر. | مورد | 460000
030204 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 110 میلی متر. | مورد | 519000
030205 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 160 میلی متر. | مورد | 1096000
030206 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 200 میلی متر. | مورد | 1563000
030207 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 255 میلی متر. | مورد | 1842000
030208 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 315 میلی متر. | مورد | 2092000
030209 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 315 تا 400 میلی متر. | مورد | 2430000
030210 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت قطر 400 تا 600 میلی متر. | مورد | 3489000
030211 | نصب درپوش گالوانیزه روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت از قطر 600 به بالا. | مورد | 4344000
030301 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی تا قطر 80 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 857500
030302 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 100 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 1133000
030303 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 150 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2226000
030304 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 3350000
030305 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 250 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 4498000
030306 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 300 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 6266000
030307 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 350 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 8189000
030308 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 400 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 10265000
030309 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 450 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 11545000
030310 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 500 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 13252000
030311 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 600 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 15448000
030312 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 700 و به بالا میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 21228000
030401 | جوشکاری موردی روی لوله فولادی به هر قطر و به ضخامت تا 5 میلی متر. | مترطول جوش | 198000
030402 | اضافه بها به ردیف 030401 در صورتی که ضخامت جوش بیشتر از 5 میلی متر باشد. | مترطول جوش | 31700
030501 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 60 یا 80 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 935500
030502 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر 100 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 1091000
030503 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 150 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2298000
030504 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 3876000
030505 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 250 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 5479000
030506 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 300 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 7308000
030507 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 350 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 9555000
030508 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 400 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 11955000
030509 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 450 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 13612000
030510 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 500 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 15318000
030511 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 600 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 17702000
030512 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 700 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 24621000
030601 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 100 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2298000
030602 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 150 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 2762000
030603 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 200 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 3293000
030604 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 250 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 3697000
030605 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 300 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 4388000
030606 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 350 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 5072000
030607 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 400 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 5824000
030608 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 500 میلی متر، به عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 6520000
030609 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) از قطر 600 میلی متر به بالا، به عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 7840000
030701 | خاکبرداری اضافی در زمین های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 27800
030702 | خاکریزی در زمین های ریزشی و در محل هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی متری با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 6230
030801 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تأمین شرایط ایمنی کار در محل هایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری بر حسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 63500
030901 | اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آب های زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 344500
031001 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 872000
031002 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 1974000
031003 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. | مترمکعب | 740000
031004 | برش آسفالت با کاتر به هر عمق همراه با تخریب آسفالت (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 9310
031005 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 911000
031101 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم. | مترمکعب | 792000
031102 | تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 102500
031103 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 111000
031201 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوک های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 619500
031202 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 448500
031301 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای درکف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 517500
031302 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه به منظور پی سازی. | مترمکعب | 728000
031401 | اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله، برای تهیه خاک مناسب از خارج محدوده کار، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 42000
031501 | جمع آوری خاک و مواد زائد، بارگیری حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 40400
031551 | بارگیری خاک و مواد زائد از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 31200
031601 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های031401 و 031501، 031502) تا 10 کیلومتر باشد به ازای هریک کیلومتر اضافه بر 500 متر کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 4270
031602 | اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 101000
031603 | اضافه به به ردیف های رفع اتفاق لوله و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 95درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 127000
031701 | باز و بسته نمودن کنتور آب به قطر 0/5 تا 1 اینچ جهت رفع عیب همراه با پلمپ آن. | عدد | 310500
031801 | زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماشینی. | مترمربع | 222500
031802 | زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماسه زنی. | مترمربع | 331000
031803 | رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر. | مترمربع | 277500
031901 | لفاف پیچی سرد لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 54600
031902 | لفاف پیچی گرم لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 249000
031903 | عایق بندی لوله های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی. | مترمربع | 244000
032001 | تعویض و یا نصب کلریناتور گازی با تمامی متعلقات. | مورد | 3117000
032002 | تعمیر کلریناتور گازی. | مورد | 1746000
032003 | تعمیر سامانه های هشداردهنده گاز کُلر. | مورد | 1709000
032004 | تعمیر کلریناتور محلولی (برقی). | مورد | 647500
032005 | تعمیر الکتروکلریناتورهای ناپیوسته. | مورد | 485500
032006 | تعمیر الکتروکلریناتورهای پیوسته. | مورد | 697000
032007 | تعمیر UV و ازن زنی و الکترولیت نمک طعام. | مورد | 344000
032101 | تعویض انواع شیرآلات به قطر 80 میلی متر و کمتر. | مورد | 421500
032102 | تعویض انواع شیرآلات به قطر 100 تا 250 میلی متر. | مورد | 529000
032103 | تعویض انواع شیرآلات به قطر 250 تا 500 میلی متر. | مورد | 611000
032104 | تعمیر انواع شیرآلات به قطر 80 میلی متر و کمتر. | مورد | 1123000
032105 | تعمیر انواع شیرآلات به قطر 100 تا 250 میلی متر. | مورد | 2374000
032106 | تعمیر انواع شیرآلات به قطر 250 تا 500 میلی متر. | مورد | 3716000
032201 | تعمیرات تابلوهای برق و تاسیسات جانبی تا 25 آمپر (معادل 15 کیلووات)، ثبت مشخصات تاسیسات و ارائه گزارش های لازم. | مورد | 815000
032202 | اضافه بها به ردیف 032201 به ازای هر کیلووات افزایش توان تابلو. | کیلووات | 13100
032301 | تعویض پمپ کُلریناتور. | مورد | 525000
032302 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و چاهک های پمپاژ. | مورد | 1281000
032303 | حمل و نصب انواع کفکش ها و شناورهای پایه کوتاه تا 50 متری. | مورد | 1367000
032304 | اضافه بها به ردیف 032303 به ازای افزایش هر 10 متر. | متر | 194000
032305 | حمل و نصب انواع الکتروپمپ های شناور تا عمق 50 متری. | مورد | 3496000
032306 | اضافه بها به ردیف 032305 به ازای افزایش هر 10 متر. | متر | 101000
032307 | بالا کشیدن الکتروپمپ تا عمق 10 متر و چاهک های پمپاژ. | مورد | 861500
032308 | بالا کشیدن و بیرون آوردن انواع کفکش ها و شناورهای پایه کوتاه تا 50 متری. | مورد | 889500
032309 | اضافه بها به ردیف 032308 به ازای افزایش هر 10 متر. | متر | 106500
032310 | بالا کشیدن و بیرون آوردن انواع الکتروپمپ های شناور تا عمق 50 متری. | مورد | 2440000
032311 | اضافه بها به ردیف 032310 به ازای افزایش هر 10 متر تا 250 متر. | متر | 286000
032312 | اضافه بها به ردیف 032310 به ازای افزایش هر 10 متر از 251 متر به بالا. | متر | 728500
032313 | باز و بسته نمودن الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | مورد | 197500
032314 | اجرت مونتاژ، رنگ آمیزی با رنگ اپوکسی پمپ تیپ 152 یک طبقه. | مورد | 527500
032315 | سیم پیچی کامل الکتروموتور تا 7/5 کیلوات. | مورد | 1976000
032316 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور تا 7/5 کیلووات. | مورد | 1175000
032317 | اجرت دمونتاژ و شست وشو با جوهر نمک پمپ تیپ 152 یک طبقه. | مورد | 461000
032318 | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم پمپ تیپ 152 یک طبقه. | مورد | 414000
032319 | اجرت تابگیری و پرداخت شافت پمپ تیپ 152 یک طبقه. | مورد | 361500
032320 | اجرت تراش و بوش واسط پمپ تیپ 152. | مورد | 208000
032321 | تعویض کله ای موتور (قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ). | مورد | 237500
032322 | تعویض محفظه یاتاقان بالایی و یا پایینی. | مورد | 1038000
032323 | تعویض چهارپایه موتور. | مورد | 162000
032324 | تعویض دیسک کف گرد. | مورد | 1038000
032325 | تعویض کوپلینگ الکتروموتور برای موتورها. | مورد | 162000
032326 | تراش و سنگ زدن بوش های روتور. | مورد | 638000
032327 | جوشکاری و تراش سر شافت روتور (جای کوپلینک) و یا جای خار سر شافت. | مورد | 839500
032328 | تعویض سر شافت الکتروموتور. | مورد | 717000
032329 | جوشکاری و تراش روتور جای کف گرد. | مورد | 538000
032330 | جوشکاری و تراش و گرفتن قطعی روتور. | مورد | 478000
032331 | تعویض بوش های یاتاقان. | مورد | 480500
032332 | ثبت و گزارش لنگی روتور. | مورد | 79800
032333 | اجرت کوپل کردن پمپ و موتور شناور. | مورد | 79800
032334 | تعویض رینگ طبقات (بوش لبه پروانه). | مورد | 162000
032335 | تعویض و تراش داخل محفظه طبقات (جای بوش لاستیک). | مورد | 81400
032336 | تعویض طبقات پمپ. | مورد | 162000
040101 | قرائت کنتور در هر دوره. | مشترک | 7440
040102 | تهیه و صدور قبوض. | مشترک | 870
040103 | توزیع قبوض هر دوره. | مشترک | 4760
040104 | تهیه و توزیع هر گونه اخطاریه. | مشترک | 7690
040201 | تعویض کنتورهای خراب مشترکین. | مشترک | 362000
040301 | قطع انشعاب مشترکین متخلف (دارای شیر قطع کن). | مشترک | 181000
040302 | قطع انشعاب غیر مجاز و یا قطع انشعاب مشترکین (فاقد شیر قطع کن). | مشترک | 871000
040303 | وصل مجدد انشعاب مشترکین متخلف (دارای شیر قطع کن). | مشترک | 129500
040304 | شناسایی انشعابات غیر مجاز. | مشترک | 261000
040305 | نصب انشعاب جدید مشترکین. | مشترک | 805500
040401 | تهیه و نصب پلاک مشترکین قدیمی. | مشترک | 27600
040501 | ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده های مشترکین جدید و قدیم. | مشترک | 134000
040601 | جابه جایی، بهسازی و استانداردسازی انشعابات قدیمی. | مشترک | 800000
040701 | بازدید از انشعابات خاص و یا ثبت و گزارش کاربری واقعی مشترکین. | مشترک | 165000
040801 | انجام پیمایش روستاها و جمع آوری اطلاعات. | مشترک | 137500
050101 | متعلقات لوله های فولادی. | کیلوگرم | 72900
050201 | متعلقات لوله های چدنی­ نشکن. | کیلوگرم | 57000
050301 | متعلقات لوله های پلی اتیلن. | عدد | 81200
050401 | متعلقات فایبرگلاس لوله های فایبرگلاس با فشار کار 10PN. | عدد | 732500
050501 | متعلقات لوله­ های پی­ وی سی. | عدد | 54000
050601 | تهیه شیر قطع و وصل کشویی فولادی به قطر اسمی 50 میلی متر. | عدد | 3146000
050602 | اضافه بها به ردیف 060601 برای قطرهای بالاتر تا 300 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 34300
050603 | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر 50 میلی متر. | عدد | 6249000
050604 | اضافه بها به ردیف 050603 برای قطرهای بالاتر تا 80 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 85800
050605 | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر 100 میلی متر. | عدد | 13484000
050606 | اضافه بها به ردیف 050605 برای قطرهای بالاتر تا 500 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 54300
050611 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 80 میلی متر. | عدد | 27000000
050612 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 100 میلی متر. | عدد | 33500000
050613 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 150 میلی متر. | عدد | 48000000
050614 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 200 میلی متر. | عدد | 82570000
050615 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 250 میلی متر. | عدد | 94185000
050701 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 60 میلی متر. | عدد | 3848000
050702 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 80 میلی متر. | عدد | 4596000
050703 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 100 میلی متر. | عدد | 5096000
050704 | تهیه شیر پروانه ای فلنج دار چدنی به قطر 300 میلی متر. | عدد | 49565000
050705 | اضافه بها به ردیف 050704 برای قطرهای بالاتر تا 700 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر پروانه ای فلنج دار چدنی. | عدد - سانتی متر مربع | 53100
050801 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 150 میلی متر. | عدد | 6650000
050802 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 200 میلی متر. | عدد | 9450000
050803 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 250 میلی متر. | عدد | 12854000
050804 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 300 میلی متر. | عدد | 18515000
050805 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 350 میلی متر. | عدد | 24497000
050806 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 400 میلی متر. | عدد | 29106000
050807 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 50 میلی متر. | عدد | 1374000
050808 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 65 میلی متر. | عدد | 2051000
050809 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 80 میلی متر. | عدد | 2234000
050810 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 100 میلی متر. | عدد | 2624000
050901 | کابل زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 33900
050902 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 49100
050903 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 4×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 74000
050904 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 6×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 96000
050905 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 10×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 145000
050906 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 16×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 229000
050907 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 25×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 225500
050908 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 35×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 458000
050909 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 50×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 628500
050910 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 45000
050911 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 2/5×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 68500
050912 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 4×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 100500
050913 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 6×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 131000
050914 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 10×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 202500
050915 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 16×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 322000
051001 |  | کیلوگرم | 809000
051002 |  | عدد | 115000
051003 |  | عدد | 92000
051004 | کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته 16 آمپر با ولتاژ حداکثر 230 ولت، قابل (2- 1) قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 255000
051005 | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 16 آمپر با ولتاژ حداکثر 415 ولت، قابل (2- 0- 1) قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 282000
051006 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 75/5، 100/5، 150/5، 200/5. | عدد | 1022000
051007 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 250/5، 300/5 و 400/5. | عدد | 534500
051008 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 500/5، 600/5، 750/5 و 800/5. | عدد | 396000
051009 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 1000/5، 1200/5 و 1500/5. | عدد | 514500
051010 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 2000/5، 2500/5 و 3000/5. | عدد | 905500
051011 | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی 500 ولت و جریان نامی 32 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. | عدد | 610000
051012 | چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 22 میلی متر، به رنگ های مختلف، با لامپی به قدرت 2 تا 6 وات، 220 یا110 یا24 و یا 6 ولت. | عدد | 110000
051013 | صفحه انتهایی برای نگهداری ترمینال های پیچی. | عدد | 10700
051014 | ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی. | مترطول | 90000
051015 | بست فلزی برای نگهداری ترمینال ها روی ریل. | عدد | 1250
051016 | ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست های مخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری. | عدد | 60000
051017 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی تا مقطع 2/5 میلی متر مربع. | عدد | 16700
051018 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی به مقطع 4 تا 6 میلی مترمربع. | عدد | 20900
051101 | سیم پیچ الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | کیلووات | 8859000
051102 | بوش کوتاه رتور برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 970500
051103 | اضافه بها به ردیف 051102 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 18700
051104 | بوش بلند روتور تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1293000
051105 | اضافه بها به ردیف 051104 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 7840
051106 | بوش داخل قیفی بالا تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1078000
051107 | اضافه بها به ردیف 051106 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 21100
051108 | بوش داخل قیفی پایین تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1509000
051109 | اضافه بها به ردیف 051108 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 25600
051110 | بوش جای کاسه نمد تا 7/5 کیلووات. | عدد | 539000
051111 | اضافه بها به ردیف 051110 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 10600
051112 | لاستیک ضربه گیر برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 64700
051113 | اضافه بها به ردیف 051112 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 1310
051114 | دیسک کف گرد برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 888500
051115 | اضافه بها به ردیف 051114 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 68200
051116 | فیبردیسک کف گرد برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 755000
051117 | اضافه بها به ردیف 051116 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 9800
051118 | یاتاقان کف گرد برای پمپ 7/5 کیلووات. | عدد | 1686000
051119 | اضافه بها به ردیف 051118 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 21700
051120 | لقمه های یاتاقان کف گرد برنزی برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1324000
051121 | اضافه بها به ردیف 051120 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 43500
051122 | واشر مسی آب بندی تا 7/5 کیلووات. | عدد | 128500
051123 | اضافه بها به ردیف 051122 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 2570
051124 | شن گیر پمپ با خار تا 7/5 کیلووات. | عدد | 634500
051125 | اضافه بها به ردیف 051124 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 10400
051126 | کاسه نمد موتور ( فنر استیل) تا 7/5 کیلووات. | عدد | 108000
051127 | اضافه بها به ردیف 051126 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 2870
051128 | لاستیک دیافراگم برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 205000
051129 | اضافه بها به ردیف 051128 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3410
051130 | فیبر کنگره ای برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 755000
051131 | اضافه بها به ردیف 051130 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 6030
051132 | کوپلینگ برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 970500
051133 | اضافه بها به ردیف 051132 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 7540
051134 | خار کوپلینگ برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 259000
051135 | اضافه بها به ردیف 051134 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3470
051136 | پیچ کوپلینگ برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 19400
051137 | اضافه بها به ردیف 051136 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3480
051138 | چدنی ته موتور برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 517500
051139 | اضافه بها به ردیف 051138 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4070
051140 | پیچ آب والف دار برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 108000
051141 | اضافه بها به ردیف 051140 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 680
051142 | پیچ و مهره استیل با قطعه ی اتصال دهنده برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 118500
051143 | اضافه بها به ردیف 051142 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 855
051144 | پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 108000
051145 | اضافه بها به ردیف 051144 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 1510
051146 | یاتاقان پایینی موتور برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1093000
051147 | اضافه بها به ردیف 051146 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 20600
051148 | یاتاقان بالایی موتور برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1594000
051149 | اضافه بها به ردیف 051148 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 32000
051150 | کاسه چهار پایه ته دینام برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 1873000
051151 | اضافه بها به ردیف 051150 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 13400
051152 | قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 882500
051153 | اضافه بها به ردیف 051251 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 39300
051154 | لاستیک و تفلون آب بندی کابل برای پمپ تا 7/5 کیلو وات. | عدد | 64700
051155 | اضافه بها به ردیف 051154 به ازای افزایش هر کیلو وات. | کیلووات | 1210
051156 | لاستیک U برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 43100
051157 | اضافه بها به ردیف 051156 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 755
051158 | چوب شیار برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 280500
051159 | اضافه بها به ردیف 051158 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 2260
051160 | نگهدارنده ساچمه برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 249000
051161 | اضافه بها به ردیف 051160 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 9570
051162 | رینگ بالانس برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 373500
051163 | اضافه بها به ردیف 051162 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 10200
051164 | خار دیسک کف گرد برای پمپ تا 7/5 کیلووات. | عدد | 259000
051165 | اضافه بها به ردیف 051164 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3320
051166 | شفت مرکزی پمپ 1 طبقه تیپ 152. | عدد | 652500
051167 | بوش واسطه. | عدد | 1015000
051168 | بوش استیل محفظه فشار (کله گی) تیپ 152. | عدد | 518500
051169 | اضافه بها به ردیف 051168 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 46700
051170 | بوش لاستیکی محفظه فشار(کله گی) تیپ 152. | عدد | 358500
051171 | اضافه بها به ردیف 051170 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 44200
051172 | شنگیر پمپ با خار تیپ 152. | عدد | 647000
051173 | اضافه بها به ردیف 051172 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 86700
051174 | رینگ جای پروانه تیپ 152. | عدد | 485000
051175 | اضافه بها به ردیف 051174 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 62000
051176 | کلگی تیپ 152. | عدد | 1067000
051177 | اضافه بها به ردیف 051176 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 120000
051178 | بوش لاستیکی. | عدد | 623500
051179 | بوش برنجی. | عدد | 667000
051180 | بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ 152. | عدد | 429000
051181 | اضافه بها به ردیف 051180 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 73400
051182 | چتری سوپاپ تیپ 152. | عدد | 427000
051183 | اضافه بها به ردیف 051182 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 181500
051184 | توری استیل. | عدد | 725000
051185 | فنر چتری سوپاپ تیپ 152. | عدد | 151500
051186 | اضافه بها به ردیف 051185 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 45600
051187 | میل چتری سوپاپ تیپ 152. | عدد | 168000
051188 | اضافه بها به ردیف 051187 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 53100
051189 | رینگ برنجی سوپاپ تیپ 152. | عدد | 402500
051190 | اضافه بها به ردیف 051189 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 115500
051191 | محفظه سوپاپ تیپ 152. | عدد | 1173000
051192 | اضافه بها به ردیف 051191 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 263500
060101 | انجام معاینات پزشکی دوره ای به طور کامل بر اساس آزمایش ها طب کار و اخذ کارت سلامت. | نفر - دوره | 0
060102 | انجام آزمایش های پزشکی دوره ای متناسب با نوع کار در تاسیسات آب رسانی. | نفر - دوره | 0
060103 | تهیه تجهیزات حفاظت فردی طبق پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ دو تیکه گاز کُلر، ماسک حفاظتی تمام صورت، فیلتر و دستکش ضد اسید). | نفر | 11000000
060104 | خرید تجهیزات حفاظت فردی طبق پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ گاز کُلر تک فیلتر، ماسک حفاظتی نیم صورت و دستکش ضداسید). | نفر | 7000000
060105 | تهیه، تعویض و نصب دستورالعمل­ های ایمنی کار، در محل مناسب و قابل رویت مطابق با استاندارد مربوط. | مورد | 233700