## اکسل فهرست بهای توزیع آب 98
گروه ساختمانی سیمرغ
https://simcongroup.ir
شماره رديف | شرح | واحد | بهای واحد
020101 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطرهای 60 یا 80 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 319500
020102 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 100 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 324500
020103 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 150 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 344500
020104 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 454000
020105 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 250 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 480000
020106 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 300 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 554000
020107 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 350 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 589000
020108 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 677000
020109 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 450 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 785000
020110 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 500 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 906000
020111 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 600 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 1070000
020112 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 700 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1325000
020113 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1402000
030101 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 100 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 223000
030102 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 150 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 254000
030103 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 299500
030104 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 250 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 313000
030105 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 300 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 384500
030106 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 350 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 401500
030107 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 465000
030108 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 500 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 567000
030109 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 600 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 671000
030110 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 700 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 788500
030111 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 878500
040101 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 50 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 150500
040102 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 154500
040103 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 158500
040104 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 162500
040105 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 173500
040106 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 125 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 202500
040107 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 140 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 217500
040108 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 160 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 229000
040109 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 180 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 234500
040110 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 239000
040111 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 225 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 263000
040112 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 250 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 287000
040113 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 280 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 326000
040114 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 315 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 357500
040115 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر350 یا 355 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 390500
040116 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 445500
040117 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 500 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 583000
040118 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 630 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 738500
040119 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 710 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 799500
040120 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 895000
050101 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلیمتر. | عدد | 600500
050102 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 802500
050103 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 300 تا 400 میلیمتر. | عدد | 1519000
050104 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 450 تا 600 میلیمتر. | عدد | 2154000
050201 | حمل و نصب شیر پروانه ای، به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 1103000
050202 | حمل و نصب شیر پروانه ای، به قطر 300 تا 400 میلیمتر. | عدد | 1468000
050203 | حمل و نصب شیر پروانه ای، به قطر 450 تا 600 میلیمتر. | عدد | 2572000
050301 | حمل و نصب شیر هوا، به قطر 50 تا 100 میلیمتر. | عدد | 827000
050302 | حمل و نصب شیرهوا، به قطر 150 تا 200 میلیمتر. | عدد | 1146000
050401 | حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 65 تا 100 میلیمتر. | عدد | 514500
050402 | حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 687500
050501 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 65 تا 100 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 686000
050502 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 150 تا 250 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 917000
050503 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 300 تا 400 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 1736000
050504 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 450 تا 600 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 2442000
050601 | حمل و نصب شیر آتش نشانی زیرزمینی . | عدد | 1242000
050602 | حمل و نصب شیر آتش نشانی ایستاده. | عدد | 1656000
060101 | احداث حوضچه بتنی شیر، به عمق تا 3 متر. | مترمکعب بتن | 10093000
060102 | احداث حوضچه بتنی شیر، به عمق بیش از 3 متر. | مترمکعب بتن | 8739000
060201 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر آتش نشانی زیرزمینی. | عدد | 10100000
060202 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه هوا. | عدد | 16659000
060203 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه آب. | عدد | 15098000
060204 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی برای کنتور آب. | عدد | 2562000
070101 | حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 50 تا 110 میلی متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا یک اینچ. | عدد | 141000
070102 | حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 125 تا 200 میلی متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 169500
070103 | حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 225 تا 315 میلی متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 268000
070201 | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای 60 تا 100 میلی متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 325000
070202 | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای 150 تا 200 میلی متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 361500
070203 | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای 250 تا 300 میلی متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 491000
070301 | حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ. | عدد | 297000
070302 | حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ. | عدد | 446500
070401 | حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 124500
070402 | حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 182500
070501 | حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 124500
070502 | حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 182500
070601 | حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 137000
070602 | حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 201000
070701 | حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ. | مترطول | 266000
070702 | حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ. | مترطول | 286500
080101 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم وخاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدورنباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 73200
080102 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدورنباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق 2 متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 205000
080103 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در زمین های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 1967000
080104 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 368000
080105 | اضافه بها به ردیفهای 080101 تا 080104، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر دوبار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 80300
080106 | اضافه بها به ردیف 080103 چنانچه به علت موقعیت مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و خاکریزی نهایی با دست انجام شود. | مترمکعب | 53400
080201 | خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 34200
080202 | خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتیمتری، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 94300
080301 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظورتامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 74000
080401 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 410000
080501 | تهیه مصالح و نصب لوله های زهکش بتنی به قطر100 تا200 میلیمتر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 822000
080502 | تهیه مصالح و نصب لوله های زهکش پلاستیکی مشبک به قطر110 تا200 میلیمتر، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری ویا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 1023000
080503 | تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکاربردن آن در زهکشیها. | مترمکعب | 540000
080601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 1048000
080602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 2271000
080603 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. | مترمکعب | 851500
080604 | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 12300
080605 | اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 1710
080606 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 629000
080701 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش وکوبیدن آن، با تراکم لازم. | مترمکعب | 1151000
080702 | تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 118000
080703 | مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یاگود، آب پاشی وکوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت وپریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 127500
080704 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 629500
080705 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 517000
080801 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 231500
080802 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 267500
080804 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 320500
080805 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 190500
080806 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 190500
080807 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 595000
080808 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 837000
080901 | جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر50 متر، باهر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود. | مترمکعب | 9770
081001 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 54100
081002 | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 51800
081003 | بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 39400
081101 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از500 متر (موضوع ردیفهای 081001 تا 081003) تا10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر500 متر . کسرکیلومتربه تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 7040
081102 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از10 کیلومتر تا30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 6400
081103 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 30 کیلومتر. کسرکیلومتر، به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب - کیلومتر | 5760
081201 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتیمتری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 102500
081202 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتیمتری، با تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 132000
081301 | بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی. | مترمکعب | 329000
081302 | بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر300 میلیمتر، با هر وسیله دستی، و باراندازی. | شاخه | 56600
081401 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای صعوبت ناشی از وجود چوب بست یا مهاریهای سپرها در عرض ترانشه یا گود. | مترمکعب | 47600
081501 | آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی. | مترمکعب | 106000
090101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 64600
090102 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 58900
090201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 61800
090202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 47800
090203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر20 و بیش از 20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 44800
090204 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 62100
090205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 48200
090206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر 20 و بیش از 20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 45200
090301 | اضافه بها به ردیفهای نصب میل گرد، در صورتی که کار گذاری میل گرد، زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | کیلوگرم | 3190
090401 | تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط. | عدد | 662500
090402 | تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل. | کیلوگرم | 62600
090403 | تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه های شیر. | کیلوگرم | 80500
090501 | تهیه و نصب پله یا حفاظ ازمیل گرد و لوله فولادی در دیوارحوضچه های شیر. | کیلوگرم | 132000
090502 | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر. | کیلوگرم | 95100
090503 | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر. | عدد | 293500
100101 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 10C. | مترمکعب | 1689000
100102 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 12C. | مترمکعب | 1887000
100103 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 16C. | مترمکعب | 2037000
100104 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 20C. | مترمکعب | 2155000
100105 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 25C. | مترمکعب | 2267000
100201 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که ضخامت بتن 15 سانتیمتر یا کمتر باشد. | مترمکعب | 120500
100202 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در بتن مسلح انجام شود. | مترمکعب | 59200
100203 | اضافه بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 193000
100204 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 2 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
100205 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 5 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
100206 | اضافه بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | 1970
100207 | کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | -1970
100301 | تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با باز کردن قالب. | مترمربع | 464000
100302 | اضافه بها به ردیف 100301، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمربع | 94100
100401 | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. | کیلوگرم | 513500
110101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 2020
110102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1360
110103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 860
110104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر، تا فاصله 450 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 705
110105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر، تا فاصله 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 605
110106 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 505
110201 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 440
110202 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومترتا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 295
110203 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 185
110204 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 155
110205 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 135
110206 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 110
110301 | حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 155
110302 | حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 105
110303 | حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 65
110304 | حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 53
110305 | حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 46
110306 | حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 38
120101 | لوله چدنی نشکن از قطر 60 تا 200 میلی متر. | کیلوگرم | 68700
120102 | لوله چدنی نشکن از قطر 250 تا 600 میلی متر. | کیلوگرم | 68400
120103 | لوله چدنی نشکن به قطر 700 میلی متر و بالاتر. | کیلوگرم | 67700
130101 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 100 میلیمتر. | مترطول | 911500
130102 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 150 میلیمتر. | مترطول | 1051000
130103 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 200 میلیمتر. | مترطول | 1367000
130104 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 250 میلیمتر. | مترطول | 1565000
130105 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 300 میلیمتر. | مترطول | 2059000
130106 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 350 میلیمتر. | مترطول | 2582000
130107 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 400 میلیمتر. | مترطول | 2552000
130108 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 500 میلیمتر. | مترطول | 3806000
130109 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 600 میلیمتر. | مترطول | 4330000
130110 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 700 میلیمتر. | مترطول | 5705000
130111 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 2500SN به قطر 800 میلیمتر. | مترطول | 7322000
130201 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN یا 10000SN به قطر 100 میلیمتر. | مترطول | 815500
130202 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN یا 10000SN به قطر 150 میلیمتر. | مترطول | 930500
130203 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN یا 10000SN به قطر 200 میلیمتر. | مترطول | 1026000
130204 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN یا 10000SN به قطر 250 میلیمتر. | مترطول | 1385000
130205 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN یا 10000SN به قطر 300 میلیمتر. | مترطول | 1664000
130206 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN به قطر 350 میلیمتر. | مترطول | 2626000
130207 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN به قطر 400 میلیمتر. | مترطول | 3063000
130208 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN به قطر 500 میلیمتر. | مترطول | 4539000
130209 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN به قطر 600 میلیمتر. | مترطول | 5311000
130210 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN به قطر 700 میلیمتر. | مترطول | 7048000
130211 | لوله فایبر گلاس با فشار کار 10PN و سختی 5000SN به قطر 800 میلیمتر. | مترطول | 9011000
140301 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 50 میلی‌متر. | مترطول | 68600
140302 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 63 میلی‌متر. | مترطول | 109000
140303 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 75 میلی‌متر. | مترطول | 155000
140304 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 90 میلی‌متر. | مترطول | 221500
140305 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 110 میلی‌متر. | مترطول | 327500
140306 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 125 میلی‌متر. | مترطول | 421500
140307 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 140 میلی‌متر. | مترطول | 527500
140308 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 160 میلی‌متر. | مترطول | 687500
140309 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 180 میلی‌متر. | مترطول | 872500
140310 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 200 میلی‌متر. | مترطول | 1070000
140311 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 225 میلی‌متر. | مترطول | 1362000
140312 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 250 میلی‌متر. | مترطول | 1675000
140313 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 280 میلی‌متر. | مترطول | 2100000
140314 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 315 میلی‌متر. | مترطول | 2650000
140315 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 355 میلی‌متر. | مترطول | 3362000
140316 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 400 میلی‌متر. | مترطول | 4262000
140317 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 450 میلی‌متر. | مترطول | 5400000
140318 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 500 میلی‌متر. | مترطول | 6662000
140319 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 560 میلی‌متر. | مترطول | 8362000
140320 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 630 میلی‌متر. | مترطول | 10575000
140321 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 710 میلی‌متر. | مترطول | 12973000
140322 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 800 میلی‌متر. | مترطول | 16490000
140401 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 50 میلی‌متر. | مترطول | 55500
140402 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 63 میلی‌متر. | مترطول | 86800
140403 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 75 میلی‌متر. | مترطول | 123000
140404 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 90 میلی‌متر. | مترطول | 164000
140405 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 110 میلی‌متر. | مترطول | 236000
140406 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 125 میلی‌متر. | مترطول | 303500
140407 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 140 میلی‌متر. | مترطول | 386000
140408 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 160 میلی‌متر. | مترطول | 499500
140409 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 180 میلی‌متر. | مترطول | 634500
140410 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 200 میلی‌متر. | مترطول | 776500
140411 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 225 میلی‌متر. | مترطول | 980500
140412 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 250 میلی‌متر. | مترطول | 1225000
140413 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 280 میلی‌متر. | مترطول | 1531000
140414 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 315 میلی‌متر. | مترطول | 1914000
140415 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 355 میلی‌متر. | مترطول | 2467000
140416 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 400 میلی‌متر. | مترطول | 3080000
140417 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 450 میلی‌متر. | مترطول | 3956000
140418 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 500 میلی‌متر. | مترطول | 5540000
140419 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 560 میلی‌متر. | مترطول | 6124000
140420 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 630 میلی‌متر. | مترطول | 8769000
140421 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 710 میلی‌متر. | مترطول | 10005000
140422 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 800 میلی‌متر. | مترطول | 12250000
410101 | ماسه شسته. | مترمکعب | 391000
410102 | شن شسته. | مترمکعب | 302000
410103 | سنگ قلوه. | مترمکعب | 256500
410104 | سنگ لاشه. | مترمکعب | 401000
410105 | آجر فشاری. | قالب | 1530
410106 | مخلوط رودخانه ای (توونان). | مترمکعب | 225000
410201 | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. | تن | 1824000
410202 | سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. | تن | 1814000
410203 | سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. | تن | 1824000
410204 | سیمان پرتلند نوع یک فله. | تن | 1481000
410205 | سیمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 1471000
410206 | سیمان پرتلند نوع پنج فله. | تن | 1481000
410301 | انواع میلگرد ساده. | کیلوگرم | 46700
410302 | انواع میلگرد آجدار. | کیلوگرم | 38000
410401 | انواع مصالح چدنی. | کیلوگرم | 53300
410402 | انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه. | کیلوگرم | 73100
410501 | لوله چدنی نشکن (داکتیل). | کیلوگرم | 0
410601 | لوله فایبرگلاس (G.R.P). | متر طول | 0
410701 | لوله پلی اتیلن. | مترطول | 0
410801 | لوله پی وی سی سخت (U.P.V.C). | مترطول | 0