## اکسل فهرست بهای آبیاری 98
گروه ساختمانی سیمرغ
https://simcongroup.ir
شماره رديف | شرح | واحد | بهای واحد
010101 | بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن ازمحل عملیات. | مترمربع | 325
010102 | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد، به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 12800
010111 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود.). | اصله | 10900
010112 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد. | اصله | 53900
010113 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله | 178000
010114 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد. | اصله | 285000
010115 | اضافه بها به ردیف 010114، به ازای هر 10 سانتیمتر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 10 سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود). | اصله | 32700
010121 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 30 سانتی متر باشد. | اصله | 0
010122 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله | 0
010123 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 60 تا 100 سانتی متر باشد. | اصله | 0
010124 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 100 سانتی متر باشد. | اصله | 0
010301 | تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه ای، شامل تمام عملیات تخریب. | مترمربع | 369000
010302 | تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی باملاتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. | مترمربع | 418500
010401 | تخریب بناییهای خشتی یا چینه های گلی (چینه باغی). | مترمکعب | 118000
010402 | تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد. | مترمکعب | 199500
010403 | تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات گل وآهک یا گچ و خاک و یا ماسه وآهک چیده شده باشد. | مترمکعب | 171000
010404 | تخریب بناییهای سنگی که باملات ماسه سیمان یا با تارد چیده شده باشد. | مترمکعب | 199500
010405 | تخریب بناییهای سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد. | مترمکعب | 171000
010406 | تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهای آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها. | مترمکعب | 457000
010501 | تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. | مترمکعب | 1908000
010502 | تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها. | مترمکعب | 2965000
010601 | تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده. | مترمکعب | 254500
010701 | تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیری جاده ها و خیابانها به طورکلی، به ضخامت تا 5 سانتیمتر. | مترمربع | 26500
010801 | اضافه بها به ردیف 010701، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | 4820
010901 | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 5 سانتیمتر و به طول حداکثر 50 متر. | مترمربع | 34800
010902 | اضافه بها به ردیف 010901 به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | 6230
010903 | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 5 سانتیمتر و به طول بیش از 50 متر. | مترمربع | 24900
010904 | اضافه بها به ردیف 010903 به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | 4360
020101 | لجن برداری درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 50 متری و تخلیه آنها. | مترمکعب | 206500
020102 | پی کنی در زمین های خاکی تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط. | مترمکعب | 154000
020104 | پی کنی در زمینهای سنگی تا عمق 2 متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به کنارمحلهای مربوط. | مترمکعب | 503000
020201 | اضافه بها به ردیفهای 020102 تا 020104، هرگاه عمق پی کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع در عمق 2 تا 4 متر یک بار، 4 تا6 متر دوبار، 6 تا 8 مترسه بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 69900
020202 | اضافه بها به ردیفهای 020102 تا 020104، در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 190500
020301 | حفرمیله چاه به قطر تا 1/2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمین های خاکی تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصل تا فاصله 10 متر از دهانه چاه. | مترمکعب | 910500
020401 | اضافه بها به ردیف 020301 ، هر گاه عمق چاه بیش از20 متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر20 متر یک بار، برای حجم واقع در 5 متر دوم مازاد بر20 متر دو بار، برای حجم واقع در5 مترسوم سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 124000
020501 | ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 15 سانتیمتر و تسطیح لازم. | مترمکعب | 50300
020502 | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا50 متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 202500
020601 | اضافه بها به ردیفهای 020101و 020502، برای 50 متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر50 متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 142000
020701 | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین درمحل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی. | مترمربع | 6570
020702 | تسطیح و رگلاژسطوح کانالهای شبکه آبیاری (تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار میگیرد. | مترمربع | 22400
020703 | آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمربع | 10100
020704 | آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در لایه های حداکثر 15 سانتیمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع. | مترمکعب | 76200
020705 | ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با رگلاژ مناسب، در محلهای تعیین شده. | مترمکعب | 45300
030101 | شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 15 سانتیمتر. | مترمربع | 770
030102 | لجن برداری در زمین های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 55300
030103 | برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن. | مترمکعب | 9180
030104 | خاک برداری در زمین های خاکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن آن. | مترمکعب | 19000
030105 | خاک برداری در زمین های سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 106000
030201 | خاکبرداری در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 111500
030202 | خاک برداری در زمین های سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی (با توجه به تبصره 2 بند 7-1-1 مقدمه فصل)، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 178500
030203 | خاکبرداری در زمین های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، ولی با استفاده از مواد منبسط شونده. | مترمکعب | 0
030301 | برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن. | مترمکعب | 7940
030401 | برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، برای آن قسمت از ریزش که مربوط به سنگ های بزرگ غیر قابل حمل باشد و برای خرد کردن آن ها از مواد منفجره یا روش های دیگر استفاده شود. | مترمکعب | 50100
030501 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های خاکی تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 59800
030503 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های لجنی تا عمق 2 متر و حمل مواد لجنی تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 67700
030504 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی با چکش هیدرولیکی تا عمق 2 متر و حمل مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 364000
030505 | اضافه بها به ردیف های 030501 تا 030504، هر گاه عمق پی کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 5640
030601 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 1/2 متر با وسیله مکانیکی در زمین های خاکی تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 50300
030603 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 1/2 متر با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 929000
030604 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 1/2 متر با وسیله مکانیکی در خاکهای کوبیده شده (درخاکریز ها) تاعمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 47300
030701 | اضافه بها به ردیف 030601، هر گاه عمق کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع شده درعمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 11100
030702 | اضافه بها به ردیف 030604، هرگاه عمق کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر یکبار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 12200
030703 | اضافه بها به ردیف 030603، هرگاه عمق کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 199500
030801 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 1/2 و تا 3/5 متر با وسیله مکانیکی در زمین های خاکی تاعمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 45800
030803 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 1/2 و تا 3/5 متر با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی تا عمق 2 متر و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 449000
030901 | اضافه بها به ردیف 030801، هرگاه عمق کانال بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 17300
030903 | اضافه بها به ردیف 030803، هر گاه عمق کانال بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده درعمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 85000
031001 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسیله مکانیکی در زمین های خاکی تا عمق 4 متر و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 28500
031003 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی تا عمق 4 متر و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 159000
031004 | کانال کنی به اشکال مختلف باعرض کف بیش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسیله مکانیکی در زمین های خاکی، هر گاه عمق کانال بیش از 4 متر باشد و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 31300
031006 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی، هرگاه عمق کانال بیش از 4 متر باشد و حمل خاک تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 211500
031101 | اضافه بها به ردیف های کانال کنی با وسایل مکانیکی در زمین های خاکی، هرگاه عملیات در زمین های لجنی صورت گیرد. | مترمکعب | 27500
031102 | اضافه بها به ردیف های کانال کنی، هرگاه عملیات در زیر تراز آب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود. | مترمکعب | 32100
031103 | اضافه بها به ردیفهای پی کنی و کانال کنی، هرگاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیرد و استفاده از تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد. | مترمکعب | 51100
031104 | اضافه بها به ردیف های خاکبرداری و کانال کنی، هرگاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 5900
031105 | اضافه بها به ردیف های خاکبرداری و کانال کنی در زمین های لجنی، هر گاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 18400
031201 | خاکبرداری یا لجن برداری در هر عمق و با هر مقطع با دراگلاین یا ماشین های مخصوص دیگر و حمل مواد حاصل تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 94900
031301 | بارگیری مواد حاصل ازعملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 19600
031302 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر و حداکثر تا 500 متر باشد، برای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول. کسر صد متر به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب | 1650
031303 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های آسفالتی،در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر تا 10 کیلومتر باشد،برای هر کیلومتر اضافه بر 500 متر اول ،کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 3750
031304 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های آسفالتی،در صورتی که فاصله حمل بیش از 10 کیلومتر تا 30کیلومتر باشد،برای هر کیلومتر اضافه بر 10 کیلومتر ،کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 3170
031305 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های آسفالتی،در صورتی که فاصله حمل بیش از 30 کیلومتر تا 50کیلومتر باشد،برای هر کیلومتر اضافه بر 30کیلومتر ،کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 2890
031306 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های آسفالتی،در صورتی که فاصله حمل بیش از 50 کیلومتر باشد،برای هر کیلومتر اضافه بر 50 کیلومتر . | مترمکعب - کیلومتر | 1880
031310 | حمل آب درصورتی که فاصله حمل بیش از یک کیلومتر باشد، برای هر یک کیلومتر اضافه بر یک کیلومتر اول (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب - کیلومتر | 7440
031401 | تهیه مصالح رودخانه ای (تونان)، برای روسازی راههای انحرافی، بارگیری و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی و پخش آن روی راه. | مترمکعب | 65000
031402 | تهیه مصالح رودخانه ای (تونان)، برای تحکیم بسترراه و کانال یا اجرای قشرتقویتی در زیرسازی راه و کانال، بارگیری و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی. | مترمکعب | 57900
031501 | اضافه بها برای سرند کردن مصالح رودخانه ای (تونان)، برای اصلاح دانه بندی، به منظورمصرف در جاده های سرویس کانالها، زهکشها و بین مزارع. | مترمکعب | 29100
031601 | تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. | مترمربع | 615
031602 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانندآنها با تراکم 85 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتیمتر. | مترمربع | 965
031603 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزهایا کف ترانشه ها و مانندآنها با تراکم 90 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتیمتر. | مترمربع | 1410
031604 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانندآنها با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتیمتر. | مترمربع | 1830
031605 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانندآنها با تراکم 100 درصد به روش پروکتور استاندارد، تا عمق 15 سانتیمتر. | مترمربع | 2660
031606 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، با 85 درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 15 سانتیمتر باشد. | مترمکعب | 20000
031607 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، با 90 درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 15 سانتیمتر باشد. | مترمکعب | 23500
031608 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان ، با 95 درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 15 سانتیمتر باشد. | مترمکعب | 27000
031609 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان ، با 100 درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 15 سانتیمتر باشد. | مترمکعب | 36000
031610 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر60 سانتیمتر باشد. | مترمکعب | 13500
031701 | اضافه بها به ردیفهای 031606 تا 031609، در صورتی که خاکهای مورد مصرف در قشرهای خاکریزی، ریز دانه باشد. | مترمکعب | 5240
031801 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنارپی ها و کانالها به درون آنها با ماشین. | مترمکعب | 5530
031802 | اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن بدنه راه یا کانال یا کارهای مشابه آن. | مترمکعب | 7500
031803 | پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهای مورد نظر. | مترمکعب | 5120
031804 | پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محلهای تعیین شده دپو شده باشند، با هر ضخامت. | مترمکعب | 3590
031805 | ترمیم و تسطیح راه های انحرافی با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. | کیلومتر- ماه | 4549000
031901 | تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی در محل مصرف. | مترمکعب | 45100
031902 | پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راه یا کانال. | مترمکعب | 43300
031903 | تهیه ماسه بادی خشک، شامل کندن، بارگیری و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی در محل مصرف. | مترمکعب | 49900
031904 | پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی خشک برای ساختمان بدنه راه یا کانال. | مترمکعب | 54800
031905 | پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی، برای تحکیم بستر راه یا کانال. | مترمکعب | 37500
031906 | تحکیم زمین های ماسه ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction)، همراه با افزودن خاک مناسب. |  | 0
031907 | تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه. | مترمکعب | 196000
032001 | خاکبرداری، رگلاژ و تنظیم کف و شیروانیهای طرفین داخل کانال (تریمینگ) به وسیله ماشین مخصوص تریمر یا هر وسیله دیگر، در زمین های غیر سنگی به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی کانال (لاینینگ). | مترمربع | 32000
032002 | رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا سایرکانالها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه خارجی خاکریزها. | مترمربع | 18600
032101 | عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا400 متر مکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های 40×40 متری انجام شود. | مترمکعب | 56200
032102 | عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از 400 مترمکعب و تا 700 مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های 40 ×40 متری انجام شود. | مترمکعب | 46800
032103 | عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از 700 مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های 40 ×40 متری انجام شود. | مترمکعب | 40700
032104 | اضافه بها به ردیف های عملیات تسطیح اراضی (032101 تا 032103)، وقتی که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه هوشمند لیزری (با حداکثر خطای یک سانتیمتر در فاصله 500 متر) انجام شود. | مترمکعب | 5880
032201 | اضافه بها به ردیف های تسطیح، (032101 تا 032103) وقتی که نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های30 ×30 متری انجام شود. | هکتار | 1805000
032202 | اضافه بها به ردیف های تسطیح، (032101 تا 032103) وقتی که نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های 20 ×20 متری انجام شود. | هکتار | 5282000
032301 | علف کنی یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکی، به ازای سطح پوشیده شده از علف. | مترمربع | 4330
032401 | لایروبی کانال ها و زهکش ها. | مترمکعب | 32200
032501 | تسطیح داخل کرت های شالیزاری. | مترمکعب | 28100
032502 | آماده سازی کرت های شالیزاری به منظور کاشت و گل آب کرت برای نشاء شالی. | هکتار | 6209000
040101 | سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با قلوه سنگ. | مترمکعب | 237500
040102 | سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با سنگ لاشه. | مترمکعب | 476000
040103 | خشکه چینی با قلوه سنگ. | مترمکعب | 274000
040104 | خشکه چینی با سنگ لاشه. | مترمکعب | 541000
040105 | تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه 13 (کیلوگرم درمترمکعب) و قلوه سنگ. | مترمکعب | 1371000
040106 | تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه 13 (کیلوگرم درمترمکعب) و سنگ لاشه. | مترمکعب | 1709000
040107 | تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چینی ریپ رپ. | مترمکعب | 684500
040201 | اضافه بها به ردیفهای 040105 و 040106، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در 1 مترمکعب تور سنگ. | کیلوگرم | 70800
040301 | بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:5 در پی. | مترمکعب | 1294000
040302 | بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:4 در پی. | مترمکعب | 1328000
040303 | بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:3 در پی. | مترمکعب | 1371000
040304 | تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6. | مترمکعب | 758500
040305 | تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6. | مترمکعب | 961500
040401 | اضافه بها به ردیفهای خشکه چینی و بنایی با سنگ لاشه، برای سطوح شیبدار. | مترمربع | 32300
040402 | اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار. | مترمکعب | 361000
040403 | اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ لاشه موزاییکی. | مترمربع | 155000
040404 | اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ. | مترمربع | 329500
040405 | اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ سرتراش. | مترمربع | 502000
040501 | بنایی باسنگ سرتراش و ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمکعب | 2804000
040502 | بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمکعب | 2986000
040601 | اضافه بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل. | مترمکعب | 220500
040602 | اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود. | مترمکعب | 220500
040603 | اضافه بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از 5 متراز تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع 5 تا10 متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در10 تا 15 متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخت می شود. | مترمکعب | 188500
040604 | اضافه بها به بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد. | مترمکعب | 165500
040605 | اضافه بهای کارهای بنایی باسنگ، برای هر نوع ابنیه فنی هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هریک از آنها برابر یا کمتر از 6 مترمکعب باشد. | مترمکعب | 265500
040606 | کسربها به ردیفهای بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بری ترانشه های واقع در مسیر استفاده شود. | مترمکعب | -252000
040701 | تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل. | مترمربع | 188000
040801 | تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه بندی شده برای مصرف در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فنی هیدرولیکی. | مترمکعب | 320500
050101 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 1 سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمربع | 103500
050102 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمربع | 135000
050103 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمربع | 161500
050104 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 5 سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمربع | 240500
050201 | بندکشی نمای سنگی باسنگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان 1:3 در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع 5 متر. | مترمربع | 82100
050202 | بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان 1:3 در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع 5 متر. | مترمربع | 56200
050301 | اضافه بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از 5 متر. این اضافه بها از 5 تا 10 متر یک بار، 10 تا 15 متر دوبار و به همین ترتیب در ارتفاعات بیشتر پرداخت میشود. | مترمربع | 41300
060101 | تهیه وسایل و قالب بندی پیها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 2 متر باشد. | مترمربع | 595500
060102 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 2 و تا 3 متر باشد. | مترمربع | 635000
060103 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 3 و تا 5 متر باشد. | مترمربع | 785000
060104 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 5 و تا 7 متر باشد. | مترمربع | 838500
060105 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 7 و تا10 متر باشد. | مترمربع | 912500
060106 | تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا. | مترمربع | 204000
060201 | تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 5 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد. | مترمربع | 535500
060202 | تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه بیش از 5 و تا 10 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد. | مترمربع | 696500
060203 | تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 15 مترمرکب از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر، 3 متر باشد. | مترمربع | 664500
060204 | تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 15 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 3 و تا 5 متر باشد. | مترمربع | 773000
060205 | تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 15 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 5 و تا 7 متر باشد. | مترمربع | 878000
060206 | تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 15 متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 7 و تا 10 متر باشد. | مترمربع | 1104000
060301 | تهیه وسایل و قالب بندی برای تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی، با تمام مصالح لازم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز. | دسیمتر مکعب | 42100
060401 | اضافه بها به ردیفهای 060101 تا 060105، در صورتی که در دیوارها به جای بولت از صفحه نگهدارهای مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود. | مترمربع | 2890
060402 | اضافه بها به ردیفهای قالب بندی، برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد. | مترمربع | 284500
060403 | اضافه بها به ردیفهای قالب بندی، هر گاه قالب الزاما در کار باقی بماند. | مترمربع | 298000
060404 | اضافه بها به ردیفهای قالب بندی، هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد. | مترمربع | 98700
060405 | اضافه بها به ردیفهای قالب بندی، هر گاه مجموع سطوح قالب بندی هر یک از ابنیه فنی تا20 مترمربع باشد. | مترمربع | 118500
060406 | اضافه بها به ردیفهای قالب بندی، هر گاه باز کردن قالب میسرنبوده و خردکردن و شکستن آن برای خارج کردن از محل، ضروری باشد. | مترمربع | 394000
060501 | تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک درپی ها در هر عمق. | مترمربع | 384500
060601 | تهیه وسایل و قالب بندی هر نوع نیم لوله بتنی پیش ساخته (کانالت). | مترمربع | 134500
070101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 59900
070102 | تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 56900
070201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 56800
070202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AII به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 45600
070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AII به قطر20 و بیش از20 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 43400
070204 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AIII به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 57500
070205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 46100
070206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر20 و بیش از20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 43800
070301 | تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 70600
070302 | تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 64900
070401 | اضافه بها به ردیفهای 070301و 070302، چنانچه شبکه پیش جوش (مش) ساخته شده، به صورت فرم داده شده اجرا شود. | کیلوگرم | 0
070402 | اضافه بها به ردیفهای میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد. | کیلوگرم | 2410
070501 | تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سر مهار با جوشکاری لازم به طور کامل. | کیلوگرم | 73600
070502 | تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سر مهار و مهره با رزوه کردن به طور کامل. | کیلوگرم | 90900
070503 | تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل گرد، با مهره مربوط و کارگذاری در محلهای لازم(قبل از بتن ریزی). | کیلوگرم | 86400
070504 | تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به وسیله تپانچه. | عدد | 20100
070601 | اضافه بها به ردیفهای میلگرد گذاری، در صورتی که وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 600 کیلوگرم باشد. | کیلوگرم | 3800
070602 | تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره. | کیلوگرم | 109000
070701 | تهیه و جاگذاری شبکه میل گرد پیش جوش (مش)، برای استفاده در انواع نیم لوله های بتنی پیش ساخته (کانالت). | کیلوگرم | 70700
080101 | تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات پلهای فلزی، با یک دست رنگ ضدزنگ، به دهانه تا 24 متر، در هر ارتفاع. | کیلوگرم | 79900
080201 | تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با نبشی، ناودانی، میلگرد و مانند آنها. | کیلوگرم | 86200
080202 | تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفیلهای توخالی و لوله. | کیلوگرم | 91300
080203 | تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از ورق گالوانیزه، با پایه ها و اتصالات مربوط، برای کناره های راه و پلها، از نوع خارجی. | کیلوگرم | 0
080204 | تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصالات مربوط، برای کناره های راه و پلها، از نوع ساخت داخل کشور. | کیلوگرم | 98900
080205 | تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه (فنس)، برای حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنیه فنی هیدرولیکی، با لوازم اتصال. | کیلوگرم | 82200
080206 | تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنس)، به هرشکل و اندازه و نصب کامل آن. | کیلوگرم | 75300
080301 | تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و علائم راه به هرشکل و اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به غیر از صفحه تابلو و عملیات خاکی و بنائی. | کیلوگرم | 66000
080401 | تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای فولادی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی 25 میلیمتر، با ورقه لاستیکی آب بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح اتومبیل روی پل. | مترطول | 3066000
080402 | تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای فولادی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی 50 میلیمتر، با ورقه لاستیکی آب بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح اتومبیل روی پل. | مترطول | 0
080403 | تهیه و نصب لوله های فولادی برای هدایت آب به هر قطر به طورکامل، با اتصالات و تکیه گاههای مربوط در الواسیون. | کیلوگرم | 164000
080404 | تهیه و نصب لوله های فولادی جهت هدایت آب به هر قطر، مانند فلوم یا سیفون وغیره. | کیلوگرم | 0
080405 | تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهای چدنی برای تخلیه آبهای سطحی روی پلهاو موارد مشابه آن. | کیلوگرم | 79000
080406 | تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصب آنها روی چاهکها، به انضمام تهیه و به کاربردن مصالح لازم برای تحکیم قابها. | کیلوگرم | 62900
080407 | تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای لازم، با جوشکاری و ساییدن. | کیلوگرم | 51200
080408 | تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم وآبگیری به صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 72800
080409 | تهیه و ساخت و نصب شبکه های آشغالگیر، با یک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 66800
080410 | تهیه مصالح فلزی به منظورتعبیه شکاف هدایت شبکه های آشغالگیر، دریچه های فرازبند و محافظت لبه های سازه های بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 76200
080501 | تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم لازم. | کیلوگرم | 79900
080601 | تهیه مصالح و نصب تورسیمی (تور مرغی)، به منظور اجرای اندود سیمانی. | مترمربع | 50100
080701 | نصب لوله های موجدار فلزی گالوانیزه، به هر شکل و اندازه. | کیلوگرم | 0
090101 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 100 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1195000
090102 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1282000
090103 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1522000
090104 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1600000
090105 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1708000
090106 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1785000
090107 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 400 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | 1859000
090201 | تهیه مصالح و اجرای بتن 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از 60 سانتیمتر. | مترمکعب | 2037000
090202 | تهیه مصالح و اجرای بتن 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف از 60 تا 120 سانتیمتر. | مترمکعب | 1873000
090203 | تهیه مصالح و اجرای بتن 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت ، با عرض کف بیش از 120 سانتیمتر. | مترمکعب | 1771000
090301 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 15 سانتیمتر یا کمتر اجرا شود. | مترمکعب | 91000
090302 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 5 متر. | مترمکعب | 153000
090303 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به بالادر دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع بیش از 5 و تا 10 متر. | مترمکعب | 285000
090304 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیرتا 5 متر باشد. | مترمکعب | 132500
090305 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر بیش از 5 و تا 10 متر باشد. | مترمکعب | 203500
090306 | اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. | مترمکعب | 183500
090307 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی درمعرض جریان آب. | مترمربع | 36300
090308 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، جهت اجرای سازه های اندازه گیری جریان (پارشال فلوم و مدول). | مترمکعب | 270000
090309 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمکعب | 44800
090310 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی برای سختی ارتعاش بتن، در صورتی که میل گرد بکار رفته در بتن بیش از 180 کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد. | مترمکعب | 21000
090401 | زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتنی. | مترمربع | 34500
090501 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود. | مترمکعب | 14800
090601 | اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 2 در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع 1. | کیلوگرم | 1
090602 | اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 5 در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع 1. | کیلوگرم | 1
090603 | اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیاردرج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | 1870
090701 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 4 مترمکعب باشد. | مترمکعب | 284500
090702 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، از 4 تا 8 مترمکعب باشد. | مترمکعب | 209000
090901 | حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، به ازای هر 1 کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب - کیلومتر | 11700
091001 | تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 100 کیلوگرم آهک شکفته درمترمکعب شفته. | مترمکعب | 486000
091002 | تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و 100 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. | مترمکعب | 615000
091003 | تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان (Soil-Cement)، با150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب شفته. | مترمکعب | 758500
091004 | تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای (تونان)، با 150 کیلو گرم سیمان در مترمکعب شفته. | مترمکعب | 878500
091101 | اضافه بها به ردیفهای 091001 و 091002، به ازای هر 50 کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته. | مترمکعب | 81100
100101 | تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، برای روی کانالها، چاهها و قناتها. | مترمکعب | 4486000
100201 | تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن به عیار250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترمکعب | 3041000
100301 | تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا 05/ 0 متر مربع، با بتن به عیار250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 1:5. | مترمکعب | 4228000
100302 | تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 0/05 و تا 0/10 مترمربع، با بتن به عیار250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 1:5. | مترمکعب | 3573000
100303 | تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 0/10 متر مربع، با بتن به عیار250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 1:5. | مترمکعب | 2700000
100401 | تهیه و نصب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته درهر عمق، به منظورتحکیم قناتها، با بتن به عیار350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به انضمام پر کردن پشت کول. | مترطول | 2294000
100501 | تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتنی، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به منظور حفاظت شیبها. | مترمکعب | 3537000
100601 | تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی پیش ساخته کانالها، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترمکعب | 4063000
100701 | تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش ساخته ، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترمکعب | 4321000
100702 | نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش ساخته با ملات ماسه سیمان 1 به 4 (طبقه 2). | مترمکعب | 1729000
100703 | تهیه مصالح و اجرای کفشک، پایه و زین نیم لوله های بتنی پیش ساخته (کانالت )، با عیار 400 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترمکعب | 3978000
100801 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 100 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 189000
100802 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 150 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 202500
100803 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 200 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 264500
100804 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 250 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 309500
100805 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 300 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 460000
100806 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 350 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 496000
100807 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 400 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 586000
100808 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 500 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 780000
100809 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 600 میلیمتر، با بتن به عیار300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 892500
100901 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 400 میلی متر و ضخامت جدار 70 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 660000
100902 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 450 میلی متر و ضخامت جدار 70 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 735000
100903 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 500 میلی متر و ضخامت جدار 70 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 795000
100904 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 600 میلی متر و ضخامت جدار 80 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 851500
100905 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 700 میلی متر و ضخامت جدار 100 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 1044000
100906 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 800 میلی متر و ضخامت جدار 100 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 998500
100907 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 900 میلی متر و ضخامت جدار 100 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 1160000
100908 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 1000 میلی متر و ضخامت جدار 120 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 1383000
100909 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 1200 میلی متر و ضخامت جدار 140 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 1878000
100910 | تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 1400 میلی متر و ضخامت جدار 150 میلی متر، با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترطول | 2309000
101001 | تهیه بتن و ساخت انواع نیم لوله بتنی پیش ساخته (کانالت)، به عیار 450 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. | مترمکعب | 2917000
110101 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 70–T و پایه با ارتفاع تا1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیش تر. | مترطول | 365000
110102 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 100-T و پایه با ارتفاع تا1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 384000
110103 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 150-T و پایه با ارتفاع تا1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 397000
110104 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 230-T و پایه با ارتفاع تا 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 443000
110105 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 315-T و پایه با ارتفاع تا 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 445500
110106 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 450-T و پایه با ارتفاع تا 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 542000
110107 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 600-T و پایه با ارتفاع تا1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 751000
110108 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 800-T و پایه با ارتفاع تا 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز1 کیلوگرم برسانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 792000
110109 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 1000-T و پایه با ارتفاع تا 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 851500
110201 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 70-T و پایه با ارتفاع بیش از1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم برسانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 431500
110202 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 100-T و پایه با ارتفاع بیش از1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 442500
110203 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 150-T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 457500
110204 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 230–T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 510000
110205 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 315-T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 537500
110206 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 450-T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 621500
110207 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 600–T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر. | مترطول | 682000
110208 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 800–T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر. | مترطول | 852000
110209 | نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 1000–T و پایه با ارتفاع بیش از 1 متر، در زمین با مقاومت مجاز 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر. | مترطول | 879000
110301 | اضافه بها به ردیفهای 110101 تا 110103، چنانچه مقاومت مجاز زمین از 0/5 تا کمتر از 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. | مترطول | 12400
110302 | اضافه بها به ردیفهای 110104 تا 110106، چنانچه مقاومت مجاز زمین از 0/5 تا کمتر از 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. | مترطول | 40700
110303 | اضافه بها به ردیفهای 110107 تا 110109، چنانچه مقاومت مجاز زمین از 0/5 تا کمتر از 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. | مترطول | 69900
110304 | اضافه بها به ردیفهای 110201 تا 110203، چنانچه مقاومت مجاز زمین از 0/5 تا کمتر از 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. | مترطول | 37300
110305 | اضافه بها به ردیفهای 110204 تا 110206، چنانچه مقاومت مجاز زمین از 0/5 تا کمتر از 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. | مترطول | 37300
110306 | اضافه بها به ردیفهای 110207 تا 110209، چنانچه مقاومت مجاز زمین از 0/5 تا کمتر از 1 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. | مترطول | 99200
120101 | اجرای زهکشهای زیرزمینی (زهکشهای عمقی) با لوله خرطومی مشبک (Pipe Corrugated) یا مشابه تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا 50 سانتیمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | مترطول | 85200
120102 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض بیش از50 و تا 60 سانتیمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | مترطول | 101500
120103 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض بیش از50 و تا 60 سانتی متر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتی که لوله گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود. | مترطول | 79500
120104 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی (تنبوشه) تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتیمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | مترطول | 109500
120105 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتیمتر و عمق تا 2 متربا ترنچر، در صورتی که لوله گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود. | مترطول | 89600
120106 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی.وی.سی مشبک یا مشابه تا قطر 200 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتیمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتی که لوله گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود. | مترطول | 95900
120107 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی مشبک یا مشابه تا قطر200 میلی متر، باترانشه به عرض تا60 سانتی متر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتی که لوله گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود. | مترطول | 90600
120108 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا60 سانتیمتر و عمق تا2 متر، با بیل مکانیکی. | مترطول | 87500
120109 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی.وی.سی یا مشابه تا قطر200 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا 60 سانتیمتر و عمق تا 2 متر، با بیل مکانیکی. | مترطول | 87500
120110 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی یا مشابه تا قطر 200 میلیمتر، با ترانشه به عرض 80 سانتیمتر و عمق تا 2 متر، با بیل مکانیکی. | مترطول | 128500
120111 | اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی یا مشابه تا قطر 200 میلیمتر، با ترانشه به عرض 80 سانتیمتر و عمق تا 2 متر، با بیل مکانیکی. | مترطول | 128500
120201 | اضافه بها به ردیفهای 120101 تا 120107 ، چنانچه عمق ترانشه بیش از 2 و تا 3 متر باشد. | مترطول | 22300
120202 | اضافه بها به ردیفهای 120108 تا120111، چنانچه عمق ترانشه بیش از 2 مترباشد، برای عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترطول | 16600
120301 | نصب زهکشهای جمع کننده (Collector) با لوله بتنی غیرمسلح به قطر داخلی 300 میلیمتر، با ترانشه به عرض 1 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسیله مکانیکی. | مترطول | 369500
120302 | نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 400 میلیمتر، با ترانشه به عرض 1/10 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسیله مکانیکی. | مترطول | 482500
120303 | نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 500 میلیمتر، با ترانشه به عرض 1/20 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسیله مکانیکی. | مترطول | 555000
120304 | نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح و غیر مسلح به قطر داخلی 600 میلیمتر، با ترانشه به عرض 1/40 متر و عمق تا2 متر، با هر وسیله مکانیکی. | مترطول | 646000
120305 | نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 800 میلیمتر با ترانشه به عرض تا 1/6 متر و عمق 2 متر، با هر وسیله مکانیکی. | مترطول | 798500
120401 | اضافه بها به ردیف 120301، چنانچه عمق ترانشه بیش از 2 متر باشد، برای عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترطول | 68900
120402 | اضافه بها به ردیفهای 120302 و 120303، چنانچه عمق ترانشه بیش از 2 متر باشد، برای عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترطول | 67700
120403 | اضافه بها به ردیف 120304 و 120305، چنانچه عمق ترانشه بیش از2 متر باشد، برای عمق 2 تا 3 متر یک بار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترطول | 91200
120404 | اضافه بها به ردیفهای 120101 تا 120107، چنانچه عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد. | مترطول | 13100
120405 | اضافه بها به ردیفهای 120108 تا120111، چنانچه عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد. | مترطول | 13900
120406 | اضافه بها به ردیفهای 120301 تا 120305 ، چنانچه عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد. | مترطول | 72000
120501 | خاکبرداری قسمتهای شیب دار ترانشه زهکشهای عمقی یا جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمین، به هرعمق و خاکریزی مجدد روی آن. | مترمکعب | 45200
120601 | اضافه بها به ردیفهای لوله گذاری، برای آن قسمت عملیات که در زیر ترازآب زیرزمینی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری درحین انجام عملیات، برای خارج نمودن آب الزامی باشد. | مترمکعب | 51100
120602 | اضافه بها به ردیفهای لوله گذاری، هر گاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود. | مترمکعب | 32100
130101 | عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری. | مترمربع | 79300
130102 | عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک لایه گونی. | مترمربع | 283000
130103 | عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو لایه گونی. | مترمربع | 479000
140101 | بریدن درزها در روسازیهای بتنی پس از بتن ریزی، با وسایل و ابزار لازم. | دسیمتر مکعب | 181500
140102 | تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز. | دسیمتر مکعب | 19400
140103 | تهیه مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتنی با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز. | دسیمتر مکعب | 35800
140201 | تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارجی برای تکیه گاه های آزاد. | دسیمتر مکعب | 0
140202 | تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای تکیه گاه های آزاد. | دسیمتر مکعب | 707500
140301 | سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی. | کیلوگرم | 750
140302 | زنگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی (سند بلاست). | کیلوگرم | 3100
140303 | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ ، روی سطوح فلزی. | کیلوگرم | 1160
140304 | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی. | کیلوگرم | 2840
140305 | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی. | کیلوگرم | 2740
140306 | تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی، به ازای 100 میکرون در هر دست رنگ. | کیلوگرم | 5400
140401 | اضافه بها به ردیف 140306، به ازای هر100 میکرون افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپکسی. | کیلوگرم | 3050
140501 | تهیه ونصب نوار شبرنگ. | مترمربع | 1258000
140502 | تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ. | مترمربع | 786000
140601 | تهیه و نصب نایلون (فیلم پلی اتیلن)، به وزن حدود 150 گرم در مترمربع، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که نایلون الزاما در کار باقی بماند. | مترمربع | 10700
140701 | تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 15 سانتیمتر، از جنس پی.وی.سی. | مترطول | 223500
140702 | تهیه ونصب واتر استاپ به عرض 15 سانتیمتر، از جنس لاستیک. | مترطول | 255500
140703 | تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی. | کیلوگرم | 240000
140801 | اضافه بها به ردیف 140701، برای هر1 سانتیمتر اضافه بر 15 سانتیمتر. | مترطول | 9940
140802 | اضافه بها به ردیف 140702، برای هر1 سانتیمتر اضافه بر 15 سانتیمتر. | مترطول | 6580
140901 | تهیه مصالح و اجرای ساختمانهای کنترل، اداری و نگهبانی، به منظور استفاده در دوران بهره برداری. | مقطوع | 0
140902 | تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، به منظور استفاده در دوران بهره برداری. | مقطوع | 0
141101 | تهیه و جاگذاری نوار آب بند، قیر و کنف، در محل درز نیم لوله های پیش ساخته (کانالت). | مترطول | 0
150101 | حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت مازاد بر30 کیلومتر، تا 75 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 2020
150102 | حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت مازاد بر 75 کیلومتر، تا150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1360
150103 | حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت مازاد بر150 کیلومتر، تا300 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 860
150104 | حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت مازاد بر300 کیلومتر، تا 450 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 705
150105 | حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت مازاد بر450 کیلومتر، تا 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 605
150106 | حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی برای مسافت مازاد بر 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 505
150201 | حمل انواع لوله های پلاستیکی (مانند لوله های پلی اتیلن یا پی.وی.سی) به صورت کلافی یا شاخه ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر 30 کیلومتر، تا 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 33
150202 | حمل انواع لوله های پلاستیکی (مانند لوله های پلی اتیلن یاپی.وی.سی). به صورت کلافی یا شاخه ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر 75 کیلومتر، تا 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 22
150203 | حمل انواع لوله های پلاستیکی (مانند لوله های پلی اتیلن یاپی.وی.سی) به صورت کلافی یا شاخه ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر 150 کیلومتر، تا 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 14
150204 | حمل انواع لوله های پلاستیکی (مانند لوله های پلی اتیلن یا پی.وی.سی) به صورت کلافی یا شاخه ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر 300 کیلومتر، تا450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 11
150205 | حمل انواع لوله های پلاستیکی (مانند لوله های پلیاتیلن یا پی.وی.سی) به صورت کلافی یا شاخه ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر 450 کیلومتر، تا 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 10
150206 | حمل انواع لوله های پلاستیکی (مانند لوله های پلی اتیلن یا پی.وی.سی) به صورت کلافی یا شاخه ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 8.8
150301 | حمل انواع لوله بتنی به قطر100 تا200 میلیمتر، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 140
150302 | حمل انواع لوله بتنی به قطر250 تا350 میلیمتر، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 320
150303 | حمل انواع لوله بتنی به قطر400 تا500 میلیمتر، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 605
150304 | حمل انواع لوله بتنی به قطر600 تا700 میلیمتر، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 770
150305 | حمل انواع لوله بتنی به قطر800 تا 1000 میلیمتر، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1460
150306 | حمل انواع لوله بتنی به قطر1200 تا 1400 میلیمتر، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 2350
150401 | حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای تیپ های T-100 ،T-70 و T-150، برای مسافت مازاد بر30 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 190
150402 | حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای تیپ های T-230 ،T-315 و T-450، برای مسافت مازاد بر30 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 385
150403 | حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته برای تیپهای T-800 ،T-600 و T-1000، برای مسافت مازاد بر30 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1020
150501 | حمل متعلقات کانالهای نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته (مانند زین، پایه و کفشک) برای انواع تیپ ها، برای مسافت مازاد بر 30 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1970
150601 | حمل متعلقات پیش ساخته بتنی برای پوشش کانال ها یا حفاظت شیب ها و همچنین ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش ساخته، برای مسافت مازاد بر یک کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1970
150701 | حمل تنبوشه به هر قطر، برای مسافت مازاد بر 30 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 56
170101 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک دارای مقاومت نهایی 120ساله (LTDS) در محیط خاکی (با PH بیشتر از 4 و کمتر از 9) به میزان 20kN/m جهت ساخت دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح شیب ها. | مترمربع | 130000
170102 | اضافه بها به ردیف 170101 به ازای هر 5kN/m افزایش در مقاومت کشش نهایی 120ساله (LTDS) در جهت طولی (افزایش کمتر از 5 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود). | مترمربع | 12500
170103 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه در محیط خاکی (با PH بیشتر از 4 و کمتر از 9) با مقاومت کششی نهایی 120 ساله (LTDS) به میزان 10KN/mجهت تثبیت بسترهای سست، باتلاقی و افزایش ظرفیت باربری خاک. | مترمربع | 120000
170104 | اضافه بها به ردیف 170103 به ازای هر 5KN/m افزایش در مقاومت کشش نهایی 120ساله (LTDS) در هر دو جهت. (افزایش کمتر از 5 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود). | مترمربع | 12000
170201 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید پلی استری برای مسلح سازی آسفالت با مقاومت کششی دو سویه 50kN/m. | مترمربع | 185000
170202 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید فایبرگلاس برای مسلح سازی آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 3 درصد و مقاومت کششی دو سویه50kN/m بر متر. | مترمربع | 220000
170203 | اضافه بها به ردیف های 170201 و 170202 به ازای هر 10kN/m مقاومت کششی مازاد در هر دو جهت . (افزایش کمتر از 10کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) | مترمربع | 10000
170204 | اضافه بها به ردیف 170201 و 170202 در صورتی که یک لایه ژئوتکستایل نبافته به ژئوگرید توسط تولید کننده اضافه شود. | مترمربع | 0
170205 | اضافه بها به ردیف 170201 و 170202در صورتی که یک لایه ژئوتکستایل نبافته قیر اندود شده توسط تولید کننده به ژئوگرید اضافه شود. | مترمربع | 0
170301 | تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی حداقل 7 کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، زهکشی و کنترل غوطه وری و نظایر آن. | مترمربع | 50000
170302 | اضافه بها به ردیف 170301به ازای هر یک کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از 1 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) | مترمربع | 6000
170401 | تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با وزن 300 گرم بر مترمربع مطابق استاندارد GT12 جهت محافظت از ژئوممبران. | مترمربع | 45000
170402 | اضافه یا کاهش بها به ردیف 170401 به ازای هر صد گرم افزایش و یا کاهش وزن هر مترمربع سطح (اضافه و یا کاهش صد گرم به تناسب پرداخت می شود.) | مترمربع | 8000
170501 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با مقاومت کششی 100 کیلو نیوتن بر متر طول به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح خاک. | مترمربع | 150000
170502 | اضافه یا کسربها به ردیف 170501 به ازای هر 50 کیلونیوتن افزایش یا کاهش در مقاومت کششی در هر دوجهت. (افزایش کمتر از 50 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) | مترمربع | 70000
170601 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته با گرماژ حداقل 140 گرم و حداکثر 200 گرم، با حداقل جذب قیر 725 گرم در مترمربع، کرنش %50 و مقاومت گراب (grab) حداقل 450 نیوتن و مقاومت کششی طولی و عرضی حداقل 8 کیلونیوتن بر متر جهت آب بندی آسفالت. | مترمربع | 49000
170602 | تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل نبافته پلی پروپیلن (یا پلی استر) مسلح شده، با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه 50 کیلونیوتن بر متر و کرنش گسیختگی حداکثر 3 درصد و دارای کاربرد در تسلیح و آب بندی آسفالت. | مترمربع | 250000
170603 | اضافه بها به ردیف 170602 بابت هر 10 کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هردو جهت. | مترمربع | 10000
170701 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی وینیل کلرید (PVC) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | مترمربع | 388000
170702 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ضخامت 1/5میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه­ های فاضلاب، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | مترمربع | 290000
170703 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه ­های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | مترمربع | 310000
170704 | تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلیمیر خیلی سبک (VLDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه ­های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه­ های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | مترمربع | 0
170801 | تهیه مصالح و اجرای عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده (GCL) با وزن نهایی 5 کیلوگرم بر مترمربع برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه­ های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال­ های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. | مترمربع | 370000
170802 | اضافه بها به ردیف های 170701، 170702، 170703 و 170704 و 170801 چنانچه این مصالح در دیواره هایی با شیب بیش از 60 درجه نسبت به افق استفاده شود. | مترمربع | 50000
410101 | ماسه شسته. | مترمکعب | 272000
410102 | شن شسته. | مترمکعب | 202000
410401 | سنگ لاشه بنایی. | مترمکعب | 301500
410402 | سنگ لاشه قواره شده موزاییکی. | مترمکعب | 440500
410404 | سنگ بادبر. | مترمکعب | 396500
410405 | سنگ سرتراش. | مترمکعب | 576500
410406 | سنگ نیم تراش. | مترمکعب | 626500
410501 | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. | تن | 1824000
410502 | سیمان پرتلند نوع یک فله. | تن | 1481000
410503 | سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. | تن | 1814000
410504 | سیمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 1471000
410505 | سیمان پرتلند نوع 5 پاکتی. | تن | 1824000
410506 | سیمان پرتلند نوع 5 فله. | تن | 1481000
410601 | دینامیت. | کیلوگرم | 85500
410602 | انواع فتیله. | مترطول | 7290
410603 | انواع چاشنی. | عدد | 26100
410701 | انواع تیرآهن. | کیلوگرم | 40600
410702 | انوع تیرآهن بال پهن. | کیلوگرم | 0
410703 | انواع ناودانی. | کیلوگرم | 43800
410704 | انواع نبشی. | کیلوگرم | 43800
410705 | انواع سپری. | کیلوگرم | 43800
410706 | انواع تسمه. | کیلوگرم | 44000
410707 | انواع ورق سیاه. | کیلوگرم | 44000
410708 | انوع سپرفلزی. | کیلوگرم | 43800
410801 | انواع میلگرد ساده. | کیلوگرم | 46700
410802 | انواع میلگرد آجدار. | کیلوگرم | 38000