## اکسل فهرست بهای قنات 98
گروه ساختمانی سیمرغ
https://simcongroup.ir
شماره رديف | شرح | واحد | بهای واحد
010101 | بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن ازمحل عملیات، همچنین بریدن و ریشه کنی نیها در هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله 50 متری. | مترمربع | 14100
010102 | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد، به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 12800
010103 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 42500
010104 | اضافه بها به ردیف 010103، به ازای هر 10 سانتیمتر که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتیمتر، به تناسب محاسبه میشود). | اصله | 15800
010105 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتیمتر باشد. | اصله | 70600
010106 | اضافه بها به ردیف 010105، به ازای هر 10 سانتیمتر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر10 سانتیمتر، به تناسـب محاسبه میشود.). | اصله | 48200
010201 | تخریب بناییهای آجری و بلوکی و سنگی با هر نوع ملات، در خارج از قنات. | مترمکعب | 171000
010301 | تخریب انواع بتن مسلح و غیرمسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل گرد ها. | مترمکعب | 2382000
010401 | لجن برداری در پیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 50 متری و تخلیه آن ها. | مترمکعب | 206500
010402 | خاکبرداری، پیکنی و گودبرداری در زمین های نرم و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط. | مترمکعب | 76600
010403 | خاکبرداری، پیکنی و گودبرداری در زمین های سخت و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط. | مترمکعب | 175000
010404 | خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری در زمین های سنگی با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط. | مترمکعب | 427500
010501 | اضافه بها به ردیف های 010402 تا 010404 در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آب های زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آب کشی ضمن اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 190500
010601 | ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 30 سانتی متر و تسطیح لازم. | مترمکعب | 40200
010602 | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 50 متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 202500
010701 | اضافه بها به ردیف های 010401 و010602 برای 50 متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر50 متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 142000
010801 | تسطیح و رگلاژ سطوح خاک برداری و خاک ریزی پی ها، گودال ها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد | مترمربع | 6570
010802 | آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمربع | 10100
010803 | آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در لایه های حداکثر 30 سانتیمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع. | مترمکعب | 53300
020101 | ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا 20 متری و حمل خاک تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 1498000
020102 | لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا20 سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا 20 متری و حمل خاک تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترطول | 349500
020103 | اضافه بها به ردیف 020102 در صورتی که ارتفاع بار بیش از 20 سانتیمتر باشد به ازای هر 5 سانتیمتر (کسر 5 سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | 60000
020104 | کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا 20 متری و حمل خاک تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2491000
020105 | رسوب شکنی و بغل تراشی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا 20 متری و حمل خاک تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2491000
020106 | نوکنی و بغل بری کوره قنات در زمین های غیر سنگی بیرون آوردن خاک از عمق تا 20 متری و حمل خاک تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2342000
020107 | اضافه بها به ردیف های 020104 تا 020106 در صورتی که زمین سنگی باشد. | مترمکعب | 3670000
020108 | اضافه بها به ردیف های 020101 و 020104 تا 020106 در صورتی که کوره در عمق بیش از 20 متر قرار گرفته باشد به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر 20 متر یک بار (کسر متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 2480
020109 | اضافه بها به ردیف های 020102 و 020103 در صورتی که کوره در عمق بیش از 20 متر قرار گرفته باشد، به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر 20 متر یکبار (کسر متر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | 680
020110 | حفر میله چاه معکوس (دبیل زنی) در هر نوع زمین. | مترمکعب | 4974000
020111 | باز کردن دهانه میله ها و چاه های مسدود و نامشخص. | مترمکعب | 1250000
020112 | حمل و خاکریزی با خاک مناسب در بستر کوره با شیب بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات. | مترمکعب | 241500
020113 | اضافه بها به ردیف 020112، در صورتی که کمبود خاک از بیرون قنات و به عمق تا 20 متر تهیه شود. | مترمکعب | 158500
020114 | اضافه بها به ردیف 020113، به ازای هر متر عمق اضافی مازاد بر 20 متر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 2890
020115 | تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا 20 متر و حمل تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2247000
020116 | اضافه بها به ردیف 020115، در صورتی که عمق کوره یا میله بیش از 20 متر باشد به ازای هر 5 متر افزایش عمق مازاد بر 20 متر یک بار (کسر 5 متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 17700
020201 | چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، تا عمق 20 متر و حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 1995000
020202 | چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از 20 تا 30 متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2243000
020203 | چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از 30 تا 40 متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2491000
020204 | چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از 40 تا 50 متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 10 متری اطراف چاه. | مترمکعب | 2839000
020205 | اضافه بها به ردیف 020204 در صورتی که عمق چاه بیش از 50 متر باشد، بازای هر 10 متر مازاد بر 50 متر یکبار (کسر 10 متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 108000
020301 | اضافه بها به ردیف های 020201 تا 020204 در صورتی که چاه زنی در زمین های سنگی با استفاده از کمپرسور، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود. | مترمکعب | 3008000
020401 | اضافه بها به ردیف های 020201 تا 020204 در صورتی که چاه زنی در زیر سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوری انجام شود، برحسب حجم زیر سطح آب. | مترمکعب | 136000
030101 | شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 15 سانتی متر. | مترمربع | 770
030102 | لجن برداری در زمین های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 55300
030103 | خاک برداری در زمین های نرم با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 9180
030104 | خاک برداری در زمین های سخت با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 19000
030105 | خاک برداری در زمین های سنگی با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 106000
030201 | خاک برداری در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 106500
030301 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های نرم تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 49500
030302 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های سخت تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 64200
030303 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های لجنی تا عمق 2 متر و حمل مواد لجنی تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 94800
030304 | پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی تا عمق 2 متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 383000
030305 | اضافه بها به ردیف های 030301 تا 030304، هرگاه عمق پیکنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر یکبار، 3 تا 4 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمکعب | 5640
030401 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 1/2 متر با وسیله مکانیکی در زمین های نرم و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 37800
030402 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 1/2 متر با وسیله مکانیکی در زمین های سخت و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 52500
030403 | کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 1/2 متر با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی و حمل خاک تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 1161000
030404 | اضافه بها به ردیف های کانال کنی با وسایل مکانیکی در زمین های نرم، هر گاه عملیات در زمین های لجنی صورت گیرد. | مترمکعب | 47300
030405 | اضافه بها به ردیف های کانال کنی، هر گاه عملیات در زیر ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود. | مترمکعب | 32100
030406 | اضافه بها به ردیف های پیکنی وکانال کنی، هر گاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیرد و استفاده از تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد. | مترمکعب | 51100
030407 | اضافه بها به ردیف های خاکبرداری و پیکنی و کانال کنی، هرگاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 5900
030408 | اضافه بها به ردیف های خاکبرداری و کانال کنی در زمین های لجنی، هرگاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 18400
030501 | بارگیری حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 19600
030502 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که فاصله حمل بیشتر از 100 متر و حداکثر تا 500 متر باشد, برای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب | 1650
030503 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های ساخته نشده مانند راه های سرویس وقتی که فاصله حمل بیشتر از 500 متر و تا 10 کیلو متر باشد, برای هر کیلو متر مازاد بر 500 متر اول. (کسر کیلو متر به تناسب محاسبه میشود). | مترمکعب | 7980
030504 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های ساخته نشده مانند راه های سرویس برای فواصل حمل بیشتر از 10 کیلو متر. | مترمکعب | 7260
030601 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها و کانال ها و ترانشه ها و پرکردن آن ها با ماشین. | مترمکعب | 5530
040101 | سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با قلوه سنگ. | مترمکعب | 237500
040103 | خشکه چینی (بلوکاژ) با قلوه سنگ. | مترمکعب | 274000
040104 | خشکه چینی (بلوکاژ) با سنگ لاشه. | مترمکعب | 541000
040105 | تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه 13 (کیلوگرم در مترمکعب) و قلوه سنگ. | مترمکعب | 1371000
040106 | تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه 13 (کیلوگرم در مترمکعب) و سنگ لاشه. | مترمکعب | 1709000
040201 | اضافه بها به ردیف های 040105 و 040106، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در هر مترمکعب تور سنگ. | کیلوگرم | 70800
040301 | بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:5 در پی. | مترمکعب | 1294000
040302 | بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:4 در پی. | مترمکعب | 1328000
040303 | بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:3 در پی. | مترمکعب | 1371000
040401 | اضافه بها به ردیف های خشکه چینی و بنایی با سنگ لاشه، برای سطوح شیبدار در شیروانی ها. | مترمکعب | 32300
040402 | اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار. | مترمکعب | 361000
040501 | بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمکعب | 2986000
040601 | اضافه بها برای بنایی قوسی شکل. | مترمکعب | 225000
040602 | اضافه بها به بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد | مترمکعب | 165500
040603 | اضافه بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فنی که حجم عملیات بنایی هر یک از آن ها برابر یا کمتر از 6 متر مکعب باشد | مترمکعب | 265500
040604 | کسربها به ردیف های بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه موجود در مسیر استفاده شود. | مترمکعب | -252000
040701 | تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندی شده. | مترمکعب | 320500
040801 | بند کشی نمای سنگی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:3. | مترمربع | 82100
040802 | بند کشی نمای سنگی نیم تراش با ملات ماسه سیمان 3:1 در سطوح افقی، قائم یا مورب. | مترمربع | 56200
041001 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 1 سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان 3:1. | مترمربع | 103500
041002 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان 3:1. | مترمربع | 135000
041003 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان 3:1. | مترمربع | 161500
041004 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 5 سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان 3:1. | مترمربع | 240500
041101 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل (زمین پارچه) نبافته سوزنی از جنس پلی اتیلن یا پلی استر بر اساس هر مترمربع 300 گرم به منظورهای مختلف، مانند جداسازی، فیلتراسیون، زهکشی و تثبیت بسترهای سست. | مترمربع | 0
050101 | تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 2 متر باشد. | مترمربع | 595500
050102 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 2 و تا 3 متر باشد. | مترمربع | 635000
050201 | تهیه وسایل و قالب بندی دیواره های بتنی با ارتفاع بیش از 3 متر. | مترمربع | 785000
050301 | تهیه وسایل و قالب بندی برای تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی، با تمام مصالح لازم، بدون پرکردن آن بر حسب حجم درز. | دسیمتر مکعب | 42100
050401 | اضافه بها به ردیف های قالب بندی، هرگاه قالب الزاما در کار باقی بماند. | مترمربع | 298000
050402 | اضافه بها به ردیف های قالب بندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب های زیرزمینی انجام شود وآب کشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد. | مترمربع | 98700
050501 | تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در قنات در هر عمق. | مترمربع | 446500
050601 | قالب بندی در داخل کوره و میله چاه در هر عمق. | مترمربع | 670500
060101 | تهیه و اجرای بتن با 100 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 1195000
060102 | تهیه و اجرای بتن، با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 1282000
060103 | تهیه و اجرای با 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 1522000
060104 | تهیه و اجرای بتن با 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 1600000
060105 | تهیه و اجرای بتن با 300 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 1708000
060106 | تهیه و اجرای بتن با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | 1785000
060201 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 15 سانتی متر یا کمتر اجرا شود. | مترمکعب | 91000
060202 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به بالا در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 5 متر. | مترمکعب | 153000
060203 | اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. | مترمکعب | 183500
060301 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی، کمتر از 4 متر مکعب باشد. | مترمکعب | 284500
060401 | تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 100 کیلوگرم آهک شکفته درمتر مکعب شفته. | مترمکعب | 486000
060402 | تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخآنه ای) و 100 کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب. | مترمکعب | 615000
060403 | اضافه بها به ردیف های 060401 و 060402 به ازای هر 50 کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته. | مترمکعب | 81100
060501 | تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار 15×15 به ضخامت 10 میلیمتر با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها. | مترمکعب | 6172000
060601 | تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته به عیار 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان 1:5 با بندکشی مربوط. | مترمکعب | 5567000
060701 | تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق20 متربا عیار 350 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات. | مترمکعب | 9653000
060702 | تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق 20 متر با عیار 350 کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه. | مترمکعب | 5458000
060801 | اضافه بها به ردیف 060701 و060702 در صورتی که نصب کول و طوقه در عمق بیش از 20 متر انجام شود،به ازا هر یک متر عمق اضافی مازاد بر 20 متر. | مترمکعب | 16600
060901 | تهیه مصالح بنائی با بلوک سیمانی توخالی و ملات ماسه سیمان 1:5. | مترمکعب | 1819000
061001 | پرکردن حفره های بلوکهای سیمانی توخالی با ملات 1:5 به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی. | مترمکعب | 927500
061101 | نصب مجدد کول های داخل کوره (کول برگردان) در هر عمق. | مترطول | 1815000
070101 | تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده. | کیلوگرم | 56900
070102 | تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 45600
070201 | تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 70600
070202 | تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 64900
070301 | اضافه بها به ردیف های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز آب های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد. | کیلوگرم | 2410
070401 | اضافه بها به ردیف های میلگردگذاری، در صورتی که وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی کمتر از 600 کیلو گرم باشد. | کیلوگرم | 3800
070501 | تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایه آن به هر شکل و اندازه، بر حسب کیلوگرم پایه و تابلو. | کیلوگرم | 66000
070701 | تهیه و نصب لوله های فولادی برای هدایت آب به هر قطر به طور کامل با اتصالات و تکیه گاه های مربوط. | کیلوگرم | 205500
070801 | تهیه و نصب دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی، دستی، دریچه های یک طرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 72800
070901 | تهیه و ساخت و نصب شبکه های آشغال گیر با یک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 66800
071001 | تهیه مصالح فلزی به منظور تعبیه شکاف هدایت شبکه های آشغال گیر، دریچه های فرازبند و محافظت لبه های سازه های بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ. | کیلوگرم | 76200
071101 | تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم و پایه های لازم. | کیلوگرم | 79900
071201 | تهیه و نصب تورسیمی (تورمرغی) به منظور اجرای اندود سیمانی. | کیلوگرم | 50100
080101 | لوله گذاری با لوله پلی ا تیلن به قطر 110 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 132000
080102 | لوله گذاری با لوله پلی ا تیلن به قطر 200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 204000
080103 | لوله گذاری با لوله پلی ا تیلن به قطر 250 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 243500
080104 | لوله گذاری با لوله پپلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 304000
080105 | لوله گذاری با لوله پلی ا تیلن به قطر 400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 388500
100101 | حمل ونصب شیرکشویی به قطر 80 تا 100 میلیمتر. | عدد | 522000
100102 | حمل ونصب شیر کشویی به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 697500
100103 | حمل ونصب شیرکشویی به قطر 300 تا 400 میلیمتر. | عدد | 1320000
100201 | حمل ونصب شیر پروانه ای به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 957000
100202 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 300 تا 400 میلیمتر. | عدد | 1275000
100301 | پمپاژ و تخلیه آب قنات برای اجرای عملیات مورد لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط. | دستگاه - ساعت | 174000
110101 | حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 2020
110102 | حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1360
110103 | حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 860
110104 | حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر300 کیلومتر، تا فاصله 450 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 705
110105 | حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر، تا فاصله 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 605
110106 | حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 505
110201 | حمل لوله آزبست سیمان به قطر 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 265
110202 | حمل لوله آزبست سیمان به قطر 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 180
110203 | حمل لوله آزبست سیمان به قطر 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 115
110204 | حمل لوله آزبست سیمان به قطر 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 92
110205 | حمل لوله آزبست سیمان به قطر 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 79
110206 | حمل لوله آزبست سیمان به قطر 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 66
110301 | حمل لوله پلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 155
110302 | حمل لوله پلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 105
110303 | حمل لوله پلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 65
110304 | حمل لوله پلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 53
110305 | حمل لوله پلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 46
110306 | حمل لوله پلی ا تیلن به قطر 315 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 38
410101 | ماسه شسته | مترمکعب | 272000
410102 | شن شسته | مترمکعب | 202000
410103 | سنگ لاشه بنایی | مترمکعب | 301500
410401 | سنگ نیم تراش | مترمکعب | 626500
410501 | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی | تن | 1824000
410502 | سیمان پرتلند نوع یک فله | تن | 1481000
410601 | قطعات بتنی مسلح مانند کول، طوقه و درپوش | مترمکعب | 4551000
410801 | انواع میلگرد ساده | کیلوگرم | 46700
410802 | انواع میلگرد آجدار | کیلوگرم | 38000